Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 9 от 29.08.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Нефтегорский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план  сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский

Самарской области

Пояснительная записка

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2(а), М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3a, М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 3б.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С»

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ 7

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ 21

2.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ 21

2.1.1.История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка 21

2.1.2.Место и роль сельского поселения в системе расселения 24

2.1.3. Местоположение сельского поселения Утевка на территории Самарской области. 25

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 27

2.1.4.1. Климат 27

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 27

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 27

2.1.4.4. Опасные природные процессы 27

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 28

2.1.4.6. Полезные ископаемые 28

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 28

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 28

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 29

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Утевка муниципального района Нефтегорский 29

2.2.1.1. Основные демографические тенденции 29

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Нефтегорский 31

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Утевка м.р. Нефтегорский 32

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Утёвка 43

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 44

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 44

2.4.1. Жилая зона 45

2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 45

2.4.2. Общественно-деловая зона 45

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 46

2.4.3. Зона производственного использования 52

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 53

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 53

2.4.4.1.1. Внешний транспорт 53

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 53

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств. 54

2.4.4.1.4. Транспортные сооружения

2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 54

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры 58

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 58

2.4.5.1.1. Водоснабжение 58

2.4.5.1.2. Водоотведение 60

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 60

2.4.5.1.4. Газоснабжение 60

2.4.5.1.5. Электроснабжение 62

2.4.5.1.6. Электросвязь 65

2.4.6. Зона рекреационного назначения 65

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 66

2.4.8. Зона специального назначения 66

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 67

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий 67

2.5.1.1.Зоны охраны объектов культурного наследия 67

2.5.1.2.Зоны особо охраняемых природных территорий 70

2.5.2. Санитарно-защитные зоны 71

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 71

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 74

2.5.2.3. Кладбища 74

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 74

2.5.2.5.Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Утевка 74

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 75

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура 75

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 75

2.5.4. Охранные зоны 76

2.5.5. Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные полосы 77

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 78

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 80

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 81

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 82

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 84

2.7. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТИРУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ 84

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 85

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 85

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УТЁВКА 86

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 89

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 89

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 90

3.3.2.1. Развитие жилой зоны. 90

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 91

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 93

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 96

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 98

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 98

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 98

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение 98

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 100

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 101

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 103

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 106

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 113

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры 115

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 115

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 116

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 121

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств. 121

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 122

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения 124

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 125

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 125

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 129

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 130

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 131

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 132

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА 133                                5. ВЫВОДЫ 137

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Нефтегорский Самарской области № 9 от 29.08.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Нефтегорский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9067 от 21 мая 2007 года с администрацией муниципального района;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Книга …, разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.

- Корректировка генерального плана села Утёвка, разработана «Росагроплодовощпромпроект, Куйбышев, 1989 г.;

- Проект планировки и застройки п. Трофимовка совхоза «Утёвский» Нефтегорского района, разработан «КуйбышевГИПросельхозстрой»

-…

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года) ), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25 -ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

- «Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерацииот 30 января 2012 г. № 19.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Нефтегорский Самарской области 28 декабря 2004 года N 184-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ 25 февраля 2005 года N 54-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2010-2012 годы.

- Долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие автомобильных дорого общего пользования местного значения сельского поселения Кулешовка на 2011-1013 годы»

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Утевка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Утевка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Утевка м.р. Нефтегорский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Нефтегорский  Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Утевка»

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Утёвка  с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

1 очередь строительства – до 2020 года включительно

расчётный срок строительства  – до 2030 года включительно

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Утёвка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Утёвка.

- Территориальное планирование сельского поселения Утёвка осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Утёвка  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Утёвка являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Утёвка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Утёвка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Нефтегорского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Утёвка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Утёвка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Нефтегорского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Утёвка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Утёвка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Утёвка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Утёвка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Утёвка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Утёвка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Утёвка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Утёвка.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

## 2.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ

### 2.1.1.История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка

На территории современного муниципального района Нефтегорский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века, на территории района около села Утевка археологами были найдены 24 кургана, оказавшиеся захоронениями самых разных веков: от каменного до железного.

Летом 2000 года в окрестностях села Утёвка обнаружены древние стоянки в месте впадения небольшой реки Песчаный Дол в  реку Самару. Здесь были обнаружены самые древние в Нефтегорском районе каменные орудия труда.

В раннем бронзовом веке на этих землях жили племена ямной культуры. Они занимались скотоводством и всю жизнь передвигались за своими стадами. Их захоронения  известны на всей территории Нефтегорского района, но наибольшее их количество обнаружено вдоль левого берега реки Самары от села Покровка до села Утёвка.

Таблица № 1

Памятники археологии на территории с.п. Утевка*

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Утевка I | кург. мог. | Утевка | 0,8 км св | не определ. | 8,30 га |
| 2 | Утевка IX | кург. один. | Утевка | 1 км ююз | не определ. | 0,00 га |
| 3 | Утевка VII | кург. мог. | Утевка | 4 км юз | не определ. | 6,80 га |
| 4 | Утевка VIII | кург. мог. | Утевка | ю окраина | не определ. | 9,00 га |
| 5 | Утевка X | кург. один. | Утевка | 1 км ю | не определ. | 5,60 га |
| 6 | Песчаный Дол I | кург. мог. | Песчаный Дол | 1,5 км св | не определ. | 19,00 га |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 1 | Утевка V | кург. мог. | Утевка | 1,4 км св | III тыс. до н.э. | 0,00 га |
| 2 | Утевка VI | кург. мог. | Утевка | Сев.окраина | II тыс. до н.э. | 0,00 га |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

После поражения Емельяна Пугачева в крестьянской войне  во второй половине XVIII века на территорию нынешнего Нефтегорского района двинулся поток переселенцев. Именно они основали тогда села Кулешовку, Покровку и другие.

С XVIII века Петр I, и в большей степени Екатерина II, раздают вновь осваиваемые земли крупными участками своим приближенным. Следующим этапом стала государственная раздача земель мелкопоместным дворянам. Как правило, сельские населенные пункты мелкопоместных дворян отличались  небольшим  размером. Помещичьи села располагались вдоль Волги и других рек региона. Таким образом, до 1861 г. населенные пункты делились на  государственные, удельные,  помещичьи.

Село  Утевка было основано в 1792 году в результате переселения государственных и удельных крестьян, переселившихся из центральных губерний России. Название села произошло от фамилии одного их первых переселенцев Утовкина.

Пространственно-планировочная структура сельских населенных мест в это время наполняется объектами, отражающими их аграрную специализацию. Строительство обычно ведется по специально разрабатываемой строительным отделом Самарского губернского правления проектной документации. Рангом населенного места в административной структуре определялся тип его сельскохозяйственных сооружений. В крупных поселениях размещались механические или паровые мельницы.

Таким поселением на территории современного муниципального района Нефтегорский было село с. Утевка. Здесь находилась ветряная мельница, которая не сохранились до наших дней. Известно, что на территории села Утевка действовала земская школа, но до наших дней здание школы не сохранилось.

Таблица № 2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Утевка муниципального района Нефтегорский**

| №№ п./п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мельница ветряная | Конец ХIХ в. | с. Утевка | 426 |
| 2 | Золотой “Молоканский” конец (комплекс) | ХIХ в. | с. Утевка | 426 |
| 3 | Троицкая церковь | 1885-1892 гг. | с. Утевка | 426 |
| 4 | Часовня | Середина ХIХ в. | с. Трофимовка | 426 |
| 5 | Мельница ветряная | Конец ХIХ в. | с. Трофимовка | 426 |

** Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

В конце XIX века на территории с. Утевка складывается религиозный центр. В настоящее время сохранившийся храм Святой Троицы является важной  достопримечательностью села и Нефтегорского района, памятником историко-культурного наследия регионального значения.

Храм Святой Троицы в с. Утевка муниципального района Нефтегорский

Территория, которую сегодня занимает Нефтегорский район, долгое время входила в Казанскую губернию, затем в Астраханскую. В декабре 1850 года была образована Самарская губерния, и  территория района отошла к Бузулукскому уезду Самарской  губернии. В основном население Бузулукского уезда,  ту  его часть, которая  проживала  на  территории нынешнего  Нефтегорского района, составляло крестьянство.

Провозглашение Советской власти на территории современного Нефтегорского  района произошло 21 декабря 1917 года, в течение января – марта 1918 года шло интенсивное образование волостных и сельских советов.

В 1935 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Утевский район с районным центром с. Утевка.

В годы Великой Отечественной войны более 400 жителей района сражались за свободу Родины, и около 700 человек вступили в народное ополчение.

В 50-е годы на территории современного Нефтегорского района было открыто Кулешовское месторождение нефти, которое положило начало Южно-Куйбышевскому нефтегазоносному району. В 1958 году буровиками разведочной конторы № 4 треста «Куйбышевнефтеразведка» была заложена скважина № 50, которая 29 апреля 1959 года с глубины 1817 метров дала приток нефти до 100 тонн в сутки. В это же время, в результате «хрущевских» реформ Утевский район был ликвидирован, часть его отошла к Богатовскому району, часть к Кинельскому, отдельные села вошли в Волжский район.

19 августа 1959 года решением облисполкома был произведен отвод земли под материально-техническую базу поселка Ветлянка. 10 июня 1960 года был произведен отвод земли для строительства поселка нефтяников. В это же  время начинается ревизия административно-территориального деления хрущевского периода, разукрупнение  неэффективных единиц. Решением № 52 от 16 января 1965 года «О разукрупнении сельских районов и изменении административной подчиненности населенных пунктов области» Исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся разукрупняются  сельские районы области и дополнительно образуются восемь районов, среди которых появляется административно-территориальная единица Нефтегорский район с центром в поселке городского типа Нефтегорск.

Село Утевка вошло в состав Нефтегорского района. 1.01.2006 г. на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области образовано 8 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Утевка, включающее село Утевка, село Торфимовка, поселок Каменный Дол, поселок Песчаный Дол с административным центром в селе Утевка.

### 2.1.2.Место и роль сельского поселения Утёвка в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области Муниципальный район Нефтегорский является местной системой расселения с центром МСР г. Нефтегорск, и входит в состав приагломерационной зоны.

Сельское поселение Утевка муниципального района Нефтегорский, расположено в северной части района на побережье реки Самары и прилегает к общесистемной транспортной магистрали, соединяющей центр агломерации с соседним регионом.

Сельское поселение Утевка является стабильно растущим поселением, с постоянным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 6559 чел. Доля трудоспособного населения соответствует среднему показателю по сельскому населению района.

Сельское поселение Утевка располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении значительного объема межселенных связей, ориентированных как на центр агломерации, так и на центр МСР. Наличие ценных природных ресурсов и историко-культурный потенциал сельского поселения позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Утевка как элемента приагломерационной зоны рекомендовано стимулирование внешней миграции, активное заселение, и соответственно, комплексное жилищное строительство, строительство объектов сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Утевка на территории Самарской области.

Муниципальный район Нефтегорский располагается в юго-восточной части Самарской области. Район граничит на востоке с Богатовским, на севере с Кинельским, на северо-западе с Волжским, и юге с Алексеевским, на юго-западе с Большеглушицким районами.

Сельское поселение Утевка расположено в центральной части муниципального  района Нефтегорский, в левобережье реки Самара. Утевка самое большое из поселений Нефтегорского района.

Согласно закону Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 54-ГД  установлены границы сельского поселения Утёвка.

Сельское поселение Утевка граничит:

- с сельским поселением  Утёвка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Дмитриевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Богдановка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Зуевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Кулешовка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Покровка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением  Максимовка муниципального района Богатовский;

- с сельским поселением  Домашка муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением  Красносамарское муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением  Малая Малышевка муниципального района Кинельский.

В  состав сельского поселения входят четыре населённых пункта:

- село Утевка, административный центр; относится к крупным*, сельским населенным пунктам с численностью жителей свыше 5000 человек (фактическая численность 6559человека) расположено в северной части территории поселения;

- село Трофимовка; относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 282 человека), расположено в западной части территории поселения;

- поселок Каменный Дол; относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей  до 50 человек (фактическая численность 34 человека), расположено в центральной части территории поселения;

- поселок Песчаный Дол. относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 50 до 200 человек (фактическая численность 151 человека), расположено в южной части территории поселения.

- *   Пункт 4.4 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), данные о численности населения приведены на 01.01 2011 г.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Нефтегорский район расположен на границе второго и третьего агроклиматических районов Самарской области и характеризуется пониженным увлажнением.

Сельское поселение Утевка расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Зима длиться в среднем 5 месяцев. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха -13-14 °С. Температура воздуха в зимние месяцы может понижаться до -30 °С.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний – северные, северо-западные и западные.

Максимальная температура воздуха в летний период достигает +40 °С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году – июль.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования большая часть Нефтегорского района (в том числе и сельское поселение Утевка) приурочена к позднеплиоцен-четвертичной эрозионно-денудационной низкой (hабс ≤ 200м) равнине на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях, переходящей к северу в среднеплейстоцен-голоценовую аккумулятивную аллювиальную равнину.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

В геологическом отношении проектируемая территория приурочена к области распространения коренных пород неоген-четвертичного возраста, представленных глинисто-суглинисто-супесчано-песчаными отложениями.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Для территории  сельского поселения Утевка характерно распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и нижнетриасового возраста. Особенностью водовмещающих пород является их спорадическое обводнение. Воды пресные, со степенью минерализации в диапазоне 0,1-1,0 г/л.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

Для проектируемой территории характерно высокое стояние уровня вод р.Самары в период весеннего паводка. При этом затапливается значительная часть пойм, и подтапливаются некоторые участки надпойменных террас. Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов сельскохозяйственных и лесных угодий.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Главной водной артерией сельского поселения Утевка района является река Самара. На территории сельского поселения Утевка также расположено «Утевское семиозерье» (озера Лещево, Латынское, Осиновое, Дубовое, Кругленькое и памятник природы – озеро Бобровое).

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Утевка представлены Утевским месторождением нефти (Гагаринский, Утевские купола). Барино-Лебяжинским месторождением нефти (Лебяжинский купол), Ветлянским месторождением (Зуевский и Центральный купола), Верхне-Ветлянскийм месторождением нефти (Богдановский купол).

Трофимовское месторождение глин находится в 1,5 км севернее с. Трофимовка Нефтегорского района.

Месторождение числится на балансе как резервное. По состоянию на 01.01.2009 г. запасы глин составляют по категории С1 – 346 тыс. м3.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвенный покров представлен, в основном, обыкновенными и южными средне- и малогумусными, средне- и маломощными черноземами тяжелого механического состава.

На надпойменных террасах рек основной фон составляют остаточно-луговатые черноземы и луговато-черноземные почвы. Почвообразующими породами для них послужили древнеаллювиальные глины и суглинки.

В поймах рек, на современных аллювиальных  отложениях сформировались аллювиальные почвы: дерновые остепняющиеся, луговые и луговые слоистые.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Утевка представлены лесостепями, парками, особо охраняемой природной территорией «Насаждения сосны обыкновенной», а также акватории и прибрежные территории р. Самара и, озер и прудов («Утевское семиозерье»), используемые жителями для отдыха и рыболовства. ООПТ «Насаждения сосны обыкновенной» располагается на надпойменной террасе р. Самары. Состав древостоя слагают сосновые насаждения среднего возраста.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Утевка муниципального района Нефтегорский

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1 Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2 Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4 Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Нефтегорский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Нефтегорский

Демографическая ситуация в муниципальном районе Нефтегорский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Нефтегорский. На протяжении длительного периода наблюдается естественная убыль населения, в то же время в течение последних 4 лет ее объем существенно сократился.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по сельским поселениям Самарской области в сторону уменьшения. Рис. 6 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста в сельских поселениях муниципального района Нефтегорский.

Младенческая смертность в поселениях Нефтегорского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 1997 и в 2003  годах. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе равен нулю. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Нефтегорский.

Распределение населения муниципального района Нефтегорский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, находящихся в детородном возрасте. Однако последующем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Нефтегорский по полу и возрасту.

По имеющимся последним данным соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его в Нефтегорском районе немного отличается от соотношения в демографической структуре населения Самарской области.

В муниципальном районе Нефтегорский доля стариков превышает долю молодого населения: 24,0% против 16,8%. Таким образом, разрыв составляет 7,2%, что на 0,1% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного меньше среднего областного показателя. (См. рис. 4)

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в сельских поселениях муниципального района Нефтегорский примерно на 1,35  года меньше, чем в области в целом. Следует отметить, что в 2005 году этот разрыв был почти в 3 раза больше.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Нефтегорский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик, но в 1999 году внешняя миграция пошла на убыль, однако в с 2006 по 2009 гг. в Нефтегорском районе она  покрывала естественную убыль населения.  (См. рис. 6)

По общим итогам миграции за 2010 год в сельские поселения Нефтегорского района прибыло на 1человека больше, чем убыло из них. Рис. 10. Общие итоги миграции  населения муниципального района Нефтегорский в 2010  году.

Население муниципального района Нефтегорский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 85,4%. Около 4% населения района – казахи; 2,4% - татары; 2,3% - чуваши; 2% - мордва; 1,4% - армяне; 1,2% - украинцы.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Утевка м.р. Нефтегорский

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Нефтегорский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Утевка на этом фоне демографическая ситуация более благоприятная: несмотря на то, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости, он был гораздо ниже средних показателей смертности по сельскому населению Нефтегорского района.

Так, за период с 2003 по 2007 гг. в сельском поселении Утевка уровень смертности был в два раза ниже средних показателей смертности по сельскому населению Нефтегорского района. Поэтому уровень естественной убыли за анализируемый период был в 6 раз ниже, чем в сельских поселениях Нефтегорского района, и в среднем составил 1,2 промилле.

Несколько ниже, чем в районе, был в этот период и уровень рождаемости – на 3,8 промилле, но в последние годы наметилась тенденция роста рождаемости. В 2007 году в с.п. Утевка отмечено превышение рождаемости над смертностью.

Ситуация еще более улучшалась внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль. По данным, предоставленным администрацией с.п. Утевка, в 2005 году наблюдался самый высокий уровень миграционного прироста населения – 31,1 чел./тыс. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности миграционного прироста населения с.п. Утевка муниципального района Нефтегорский.)

Данные о возрастной структуре населения с.п. Утевка представлены в таблице №3.

Таблица №3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Утевка на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 1278 | 19,5 |
|  | до 6 лет | 414 | 6,3 |
|  | от 7 до 15 | 662 | 10,1 |
|  | от 16 до 17 лет | 202 | 3,1 |
| II. | Из общей численности населения: | 6559 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 1076 | 16,4 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 3999 | 61,0 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1638 | 25,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 2361 | 36,0 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1484 | 22,6 |
|  | женщины старше 54 лет | 552 | 8,4 |
|  | мужчины старше 59 лет | 932 | 14,2 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 16,4% от всего населения, это практически на уровне среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Утевка составляет 22,6%, тогда как в среднем по сельскому населению м.р. Нефтегорский эта доля на 1,4% больше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Утевка составляет 61%, что на 1,8% превышает районный показатель. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Утевка складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Нефтегорский.

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Утевка преимущественно росло. (Таблица 4, рис. 13 Динамика численности населения с.п. Утевка).

Таблица №4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Утевка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Утевка | 6349 | 6490 | 6520 | 6617 | 6559 |
| п. Каменный Дол | 61 | 59 | 53 | 33 | 34 |
| п. Песчаный Дол | 237 | 244 | 235 | 153 | 151 |
| с. Трофимовка | 451 | 450 | 439 | 281 | 282 |
| с. Утевка | 5600 | 5737 | 5793 | 6150 | 6092 |

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Утевка численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 210 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Утевка удалось избежать существенного сокращения численности населения.

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста (убыли) населения с.п. Утевка м.р. Нефтегорский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Утевка

11.2. Динамика естественного и миграционного прироста (убыли) населения с.п. Утевка

Рис. 12

Рис. 13

## 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Утёвка

Площадь земель в границах сельского поселения Утёвка получена в результате компьютерной  обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 37667га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли лесного фонда

- земли водного фонда

- земли промышленности

- земли транспорта (автомобильного)

- земли населенных пунктов

По формам собственности земли распределены следующим образом:

-земли в государственной и муниципальной собственности составляют11127,8га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

-земли в собственности юридических лиц составляют 46,8га;

-земли в собственности граждан составляют 26492,4га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Земли лесного фонда, расположенные в границах сельского поселения Утёвка относятся  к Нефтегорскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Нефтегорского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов.

Земли водного фонда представлены поверхностными водами водных объектов (р.Самара).

Земли населённых пунктов расположены в границах сёл Утёвка, Трофимовка, и посёлков Каменный Дол и Песчаный Дол.

Земли промышленности заняты промышленными сооружениями.

Земли транспорта заняты дорогами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Таблица № 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Утёвка

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов | 819,1 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 32499,8 |
| 3 | земли лесного фонда | 4000,0 |
| 4 | земли водного фонда | 99,7 |
| 5 | земли промышленности | 126,3 |
| 6 | земли транспорта (автомобильного) | 114,6 |
| 7 | иного специального назначения | 7,5 |
|  | Итого: | 37667,0 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

Разработка  генерального плана поселения  Утевка предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры.

Село Утевка является достаточно большим населенным пунктом. Архитектурно-планировочная структура села решена регулярной системой улиц с квартальной застройкой. Организация территории села Утевка достигнуты четким делением застройки на жилые кварталы, общественный центр и зону отдыха.

Село Трофимовка  имеет компактную систему застройки. Лесной массив в центральной части села создает комфорт и уют жителям населенного пункта.

Поселок Каменный Дол расположен в центральной части сельского поселения, вдоль ручья. Главная улица проходит вдоль всего населенного пункта, параллельно ручью. С юга, поселок заканчивается большим прудом – место отдыха сельчан.

Поселок Песчаный Дол сформирован у двух прудов с западной стороны населенного пункта. Планировочная структура сложена компактной системой застройки. Существующая уличная сеть очень живописна.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их преимущественного функционального использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон, и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Утёвка преобладает  малоэтажная застройка, представленная индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), жилая зона в селе Утёвка должна составлять 243 га, в селе Трофимовка – 11га, в посёлке Каменный Дол - 6га, в посёлке Песчаный Дол – 1,4га. Фактические площади жилых зон значительно превышают расчётные, так как размеры приусадебных участков составляют 1000 кв.м- 2000кв.м  и более.

#### 2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Утёвка составляет 85100 кв. м. Государственный и муниципальный фонд в поселении отсутствует, частный фонд составляет 85100кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 13,0 кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составил… кв. м в год.

Характеристика жилищного фонда по типам застройки представлена в таблице N 6

Таблица № 6

Характеристика жилищного фонда по типам застройки

| № п/п | Тип застройки | Количество домов | Общая площадь, м2 | Процент от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1280 | 73300 | 86% |
| 2 | Секционная застройка: | 21 | 11800 | 14% |
|  | 2-х этажная |  |  |  |
|  | 3-х этажная |  |  |  |
| 3 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 4 | Всего: | 1301 | 85100 | 100% |

Данные по жилищному фонду, отнесенному к ветхому фонду в соответствии с законодательством РФ, отсутствуют.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный центр сформирован в селе Утёвка по улице Торговой и улице Первомайской, в селе Трофимовка по улице Центральной, в посёлке Песчаный Дол по улице Озёрной, в посёлке Каменный Дол  общественно-деловая зона не сформирована. Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приведен в таблице № 7

Таблица № 7

| Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- |
| № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этаж-ность | Мощность | Состоя- ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | МДОУ Детский сад «Чайка» | (с. Утевка), пер.Мелиораторов | 33 | 2 | 140 мест | Удовл. |
| Учебные заведения |
| 4.1 | МОУ Утевская СОШ | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 26 | 3 | 968 уч-ся | Удовл. |
| 4.2 | МОУ ДОД «Детская школа искусств» | (с. Утевка), ул. Чапаевская | 51 | 2 | 130 уч-ся | Удовл. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | Больница | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 27 | - | 40 коек | Удовл. |
| 5.2 | Поликлиника | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 27 | - | 150 посещ/смену | Удовл. |
| 5.3 | ФАП | (с. Трофимовка), ул. Центральная | 5 | - | 10 посещ/смену | Удовл. |
| 5.4 | ФАП | (п. Песчаный Дол), пер. Озерный | 3 | - | 5 посещ/смену | Удовл. |
| 5.5 | ФАП | (п. Каменый Дол), ул. Мира | 3 | - | 2 посещ/смену | Удовл. |
| 5.6 | Аптека | (с. Утевка), ул. Торговая | 16 | 2 | - | Удовл. |
| 5.7 | Аптека | (с. Утевка), ул. Торговая | 29 | 1 | - | Удовл. |
| 5.8 | Аптека | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 36 | 1 | - | Удовл. |
| 5.9 | Аптека | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 27 | 2 | - | Удовл. |
| 5.10 | Аптека | (с. Утевка), ул. Первомайская | 2 | 1 | - | Удовл. |
| Учреждения социального обеспечения |
| 6.1 | Центр социального обслуживания | (с. Утевка), ул. 60 лет Советской Власти | 2 | 2 | 50 раб. | Удовл. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Стадион | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | - | - | 21 166 м2 | Удовл. |
| 7.2 | Спортзал | (с. Утевка), ул. Торговая | 13 | 1 | 288 м2 | Удовл. |
| 7.3 | Спортзал | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 26 | 1 | 312 м2 | Удовл. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | Сельский Клуб | (с. Утевка), ул. Торговая | 13 | 2 | 400 мест | Удовл. |
| 8.2 | Сельский Клуб | (с. Трофимовка), ул. Центральная | 2 | 2 | 60 мест | Удовл. |
| 8.3 | Сельский Клуб | (п. Песчаный Дол), ул. Озерная | 10 | 1 | 30 мест | Удовл. |
| 8.4 | Библиотека | (с. Утевка), ул. Торговая | 13 | 2 | 20,58 тыс. ед.хран. | Удовл. |
| 8.5 | Библиотека | (с. Утевка), ул. Чапаевская | 49 | 2 | 1,0 тыс. ед.хран. | Удовл. |
| 8.6 | Библиотека | (с. Трофимовка), ул. Центральная | 2 | 2 | 1,85 тыс. ед.хран. | Удовл. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 9.1 | Магазин «Спектр» | (с. Утевка), ул. Торговая | 6 | 1 | 85 м2 | Удовл. |
| 9.2 | Магазин «Колорит» | (с. Утевка), ул. Торговая | 2 | 1 | 60 м2 | Удовл. |
| 9.3 | Магазин «Шанс» | (с. Утевка), ул. Торговая | 12 | 1 | 85 м2 | Удовл. |
| 9.4 | Магазин «Все для дома» | (с. Утевка), ул. Торговая | 1 | 1 | 80 м2 | Удовл. |
| 9.5 | Магазин «Универмаг» | (с. Утевка), ул. Торговая | 5 | 1 | 60 м2 | Удовл. |
| 9.6 | Магазин «Торговый центр» | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 36 | 1 | 144 м2 | Удовл. |
| 9.7 | Магазин «Автозапчасти» | (с. Утевка), ул. Торговая | 9 | 1 | 35 м2 | Удовл. |
| 9.8 | Магазин «Строительные материалы» | (с. Утевка), ул. Торговая | 11 | 1 | 90 м2 | Удовл. |
| 9.9 | Магазин «Мебель» | (с. Утевка), ул. Торговая | 5 | 1 | 70 м2 | Удовл. |
| 9.10 | Магазин «СССР» | (с. Утевка), ул. Торговая | 24 | 2 | 30 м2 | Удовл. |
| 9.11 | Магазин «Теремок» | (с. Утевка), ул. Торговая | 24 | 2 | 70 м2 | Удовл. |
| 9.12 | Магазин «Кувалда» | (с. Утевка), ул. Торговая | 24 | 2 | 30 м2 | Удовл. |
| 9.13 | Магазин «Солнышко» | (с. Утевка), ул. Торговая | 24 | 2 | 15 м2 | Удовл. |
| 9.14 | Магазин ЧП Романова М.В. | (с. Утевка), ул. Торговая | 24 | 2 | 15 м2 | Удовл. |
| 9.15 | Магазин «Сельский лад» | (с. Утевка), ул. Торговая | 29 | 1 | 150 м2 | Удовл. |
| 9.16 | Магазин «Губернский» | (с. Утевка), ул. Торговая | 29 | 1 | 80 м2 | Удовл. |
| 9.17 | Магазин «Пятерочка» | (с. Утевка), ул. Торговая | 31 | 2 | 150 м2 | Удовл. |
| 9.18 | Магазин «Торговый дом Утевский» | (с. Утевка), ул. Первомайская | 2б | 1 | 120 м2 | Удовл. |
| 9.19 | Магазин «Мебельный салон» | (с. Утевка), ул. Первомайская | 2 | 1 | 60 м2 | Удовл. |
| 9.20 | Магазин «Горячий хлеб» | (с. Утевка), пер.Первомайский | 4 | 2 | 20 м2 | Удовл. |
| 9.21 | Магазин «Родник» | (с. Утевка), пер. Хлебный | 5 | 1 | 35 м2 | Удовл. |
| 9.22 | Магазин «Продукты» | (с. Трофимовка), ул. Центральная | 4 | 1 | 30 м2 | Удовл. |
| 9.23 | Магазин «Продукты» | (с. Утевка), ул. Пудовкина | 17 | 1 | 40 м2 | Удовл. |
| 9.24 | Магазин «Фортуна» | (с. Утевка), ул. Чапаевская | 49 | 2 | 30 м2 | Удовл. |
| 9.25 | Магазин автозапчастей «Нива» | (с. Утевка), ул. Первомайская | 2 | 1 | 40 м2 | Удовл. |
| 9.26 | Магазин «Автозапчасти» | Произвенная зона СПК «Утевский» | - | 2 | 45 м2 | Удовл. |
| 9.27 | Магазин «Вечность» | (с. Утевка), ул. Первомайская | 39 | 1 | 35 м2 | Удовл. |
| 9.28 | Магазин «Продукты» | (п. Песчаный Дол), ул. Озерная | 8 | 1 | 50 м2 | Удовл. |
| Предприятия общественного питания |
| 10.1 | Столовая Нефтегорского РайПО | (с. Утевка), ул. Торговая | 26 | 1 | 100 мест | Удовл. |
| 10.2 | Кафе «Артеп» | (с. Утевка), ул. Первомайская | 2а | 1 | 60 мест | Удовл. |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 11.1 | Парикмахерская | (с. Утевка), ул. Торговая | 13 | 2 | 2 раб.места | Удовл. |
| 11.2 | Парикмахерская | (с. Утевка), ул. Торговая | 31 | 2 | 1 раб.место | Удовл. |
| 11.3 | Парикмахерская | (с. Утевка), ул. Александра Орехова | 4 | 2 | 1 раб.место | Удовл. |
| 11.4 | Пункт «Ремонт обуви» | (с. Утевка), ул. Комсомольская | 24 | 2 | 1 раб.место | Удовл. |
| 11.5 | Пункт «Ремонт обуви» | (с. Утевка), ул. Чапаевская | 49 | 2 | 1 раб.место | Удовл. |
| 11.6 | Парикмахерская | (с. Утевка), ул. Торговая | 9 | 1 | 1 раб.место | Удовл. |
| 11.7 | Утевский ветеринарный участок | (с. Утевка), ул. Сараева | 2 | 1 | 3 чел. | Удовл. |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Администрация сельского поселения | (с. Утевка), ул. Торговая | 22 | 2 | 15 чел. | Удовл. |
| 13.2 | ООО «Утес» | (с. Утевка), пер.Первомайский | 4 | 2 | 40 чел. | Удовл. |
| 13.3 | ООО «Артеп» | (с. Утевка), пер.Первомайский | 6 | 1 | 50 чел. | Удовл. |
| 13.4 | Утевское отделение милиции | (с. Утевка), ул. Чапаевская | 49 | 2 | 10 чел. | Удовл. |
| 13.5 | ФГУ «Госсеминспекция по Самарской обл.» | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 11 | 1 | 6 чел. | Удовл. |
| 13.6 | «Волжские электросети» | (с. Утевка), ул. Самарская | 49 | 1 | 10 чел. | Удовл. |
| Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Нефтегорское отделение Сбербанка РФ №7914/06 | (с. Утевка), ул. Торговая | 24 | 1 | 3 чел. | Удовл. |
| 14.2 | Нефтегорский почтампт УФПС | (с. Утевка), ул. Торговая | 18 | 1 | 15 чел. | Удовл. |
| 14.3 | Нефтегорский ЛТЦ | (с. Утевка), ул. Торговая | 18 | 1 | 800/3 | Удовл. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Пождепо №104 | (с. Утевка), ул. Торговая | 33 | 1 | 3 маш. | Удовл. |
| 15.2 | ЖЭУ МУП ЖКХ «Утевское» | (с. Утевка), ул. Льва Толстого | 22 | 1 | - | Удовл. |
| Культовые сооружения |
| 16.1 | Храм Святой Троицы | (с. Утевка), пер.Первомайский | 1 | 1 | 150 чел. | Удовл. |

Обеспеченность объектами культурно бытового обслуживания не соответствует расчётным показателям. Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания  выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и  представлен в таблице N 8

Таблица № 8

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Утёвка объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (414) | 288 | 140 | 48% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (662), 75% детей от 16 до 17 лет (202) | 813 | 968 | 119% |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании | 40 |  |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию | не указано в задании | 150 |  |
|  | ФАП | объект | по заданию | не указано в задании | 3 |  |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | 5 |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 5,2 | 2.1 | 40% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 1312 | 600 | 46% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 660 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 190 | 1246 | 490 | 39% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 32,8 | 23,4 | 71% |
|  |  | чит. мест | 4 | 26 | 20 | 77% |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 237 | 1554 | 1754 | 113% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 262 | 160 | 61% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 46 | 7 | 15% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 197 | 0 | 0% |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 9.8 | 0 | 0% |
|  | бани | место | 7 | 46 | 0 | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 39 | 0 | 0% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Утёвка представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях сельского поселения. Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Перечень предприятий приводится в таблице № 9

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь уч-ка, га | Численность кадров | Характер производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Нефтегорский филиал ФГУ Управления «Самарамелиоводхоз» | (с. Утевка), ул. Чапаевская, д.63 | -- | 70 чел. | -- |
| 2.2 | ООО «Востокстрой» | (с. Утевка), ул. Чапаевская, д.61 | -- | 50 чел. | -- |
| 2.3 | ФГУ «Нефтегорский лесхоз» | с.Утевка, ул.Сараева, д.9 | 303,16 | 25 чел. | -- |
| 2.4 | раздел 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 2.5 | МУП «Центр-ресурс» | с.Утевка, пер.Хлебный, 3 | 0,28 | 20 чел. | Хлебо-булочные изделия |
| 2.6 | ООО «Солнечное» | СПК «Утевский» | -- | 30 чел. | Подсолнечное масло |
| 2.7 | ООО «Триумф» | с.Утевка, ул.Чапаевская, д.59 | -- | 25 чел. | Катушки для проволоки |
| 2.8 | ОАО «Утевское ХПП» | Произв. зона СПК«Утевский» | -- | 50 чел. | -- |
| 2.9 | Утевский участок управления №9 ООО СВГК «Самарагаз» | (с. Утевка), пер.Мелиораторов, д.19 | -- | 20 чел. | -- |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Утёвка автомобильным и трубопроводным транспортом:

- автомобильной дорогой общего пользования федерального значения «Самара – Оренбург», обычного типа, III категории, проходящей по центральной части поселения;

- автомобильными  дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения (в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области», утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 9 августа 2006 г. № 106):

- «Самара-Оренбург» - Утёвка – Максимовка – «Богатое –«Самара-Оренбург»;

- «Самара-Оренбург» - Трофимовка;

- «Самара-Оренбург» - Песчаный Дол;

- «Самара-Оренбург» - Песчаный Дол» - Каменный Дол;

- автомобильными дорогами местного значения муниципального района:

- «Утевка-Трофимовка»,

- «Съезжее-Утевка»,

- «Зуевка-Песчаный Дол»,

- «Богдановка-Песчаный Дол»,

- «Богдановка-Трофимовка»;

- нефтепроводом «Гурьев-Самара», диаметром 720мм и продуктопроводом «Нефтегорский ГПЗ - Самара», диаметром 273мм, 250мм, продукт перекачки – этан.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное сообщение сельского поселения Утёвка с другими  муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Месторасположение сельского поселения Утевка в целом является выгодным, прежде всего в отношении транспортной доступности, что позволяет значительно расширить возможности ведения хозяйственной деятельности.

Маршруты городских, пригородных и междугородных автобусов:

«Максимовка-Самара» (1 рейс/сут);

«Самара- Максимовка» (1 рейс/сут);

«Максимовка-Нефтегорск» (3 рейса/сут);

«Нефтегорск -Максимовка» (3 рейса/сут).

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) на территории поселения отсутствуют.

##### 2.4.4.1.4. Транспортные сооружения

В селе Утёвка расположен автомобильный мост на пересечении р.Ветлянки и автодороги «Самара – Оренбург» - Утёвка

#### 2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные  в границах населённых пунктов (улично-дорожная сеть населённых пунктов), за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог (ФЗ №257 от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах»). Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Утевка представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

Характеристика улично-дорожной сети села Утевка

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Лесная | 1920 | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 2 | ул. Оренбургская | 6720 | 1,12 |  | 1.12 |  |  |
| 3 | ул. Саратовская | 3780 | 0,63 |  | 0,63 |  |  |
| 4 | ул. Мало-Садовая | 1740 | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
| 5 | ул. Утевская | 2640 | 0,44 |  |  | 0,44 |  |
| 6 | ул. Пугачева | 1920 | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 7 | Пер. Комсомольский | 1980 | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 8 | Ул. Степная | 1500 | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 9 | Ул. Нефтегорская | 1380 | 0,23 |  |  | 0,23 |  |
| 10 | Ул. Пудовкина | 4920 | 0,82 |  |  | 0,82 |  |
| 11 | Ул. Набережная | 6600 | 1,1 |  | 0,7 | 0,31 |  |
| 12 | Ул. Пролетарская | 4320 | 0,72 |  | 0,72 |  |  |
| 13 | Ул. Озерная | 2760 | 0,46 |  | 0,46 |  |  |
| 14 | Ул. Большая Садовая | 3840 | 0,64 |  |  | 0,64 |  |
| 15 | Пер. Крестьянский | 1140 | 0,19 |  |  | 0,19 |  |
| 16 | Пер. Пролетарский | 1200 | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 17 | Пер. Приказный | 1500 | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 18 | Пер. Самарский | 1440 | 0,24 |  |  | 0,24 |  |
| 19 | Ул. Совхозная | 3660 | 0,61 |  |  | 0,61 |  |
| 20 | Ул. Орловская | 3960 | 0,66 |  |  | 0,66 |  |
| 21 | Ул. Погорелова | 6060 | 1,01 | 0,59 |  | 0,42 |  |
| 22 | Пер. Уральский | 1560 | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 23 | Ул. Уральская | 6600 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| 24 | Ул. Дачная | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 25 | Ул. Астраханская | 8220 | 1,37 |  | 1,37 |  |  |
| 26 | Ул. Ново-Чапаевская | 3960 | 0,66 |  |  | 0,66 |  |
| 27 | Ул. Береговая | 4680 | 0,78 |  |  | 0,78 |  |
| 28 | Ул. Первомайская | 9300 | 1,55 | 1,25 |  | 0,30 |  |
| 29 | Пер. Утёвка | 5100 | 0,85 | 0,85 |  |  |  |
| 30 | Ул. Самарская | 8580 | 1,43 | 1,43 |  |  |  |
| 31 | Пер. Хлебный | 1500 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| 32 | Ул. Молодежная | 5400 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| 33 | Ул. Юбилейная | 7200 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 34 | Ул. 70 лет Советской Власти | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 35 | Ул. Коммунистическая | 2700 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |
| 36 | Ул. 60 лет Советской Власти | 2280 | 0,38 | 0,28 |  | 0,1 |  |
| 37 | Ул. Торговая | 6300 | 1,05 | 1,05 |  |  | главная |
| 38 | Ул. Крестьянская | 6180 | 1,03 |  | 1,03 |  |  |
| 39 | Ул. Чапаевская | 16800 | 2,8 | 2,8 |  |  |  |
| 40 | Ул. Сараева | 4200 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 41 | Ул. проживина | 3600 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| 42 | Ул. Красная площадь | 5400 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| 43 | Ул. Комсомольская | 6600 | 1,1 | 0,78 |  | 0,32 |  |
| 44 | Ул. Фрунзе | 5820 | 0,97 | 0,97 |  |  |  |
| 45 | Ул. Специалистов | 3840 | 0,64 | 0,42 |  | 0,22 |  |
| 46 | Ул. Мелиораторов | 5520 | 0,92 | 0,92 |  |  |  |
| 47 | Ул. Демьяна Бедного | 6600 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 48 | Пер. Мелиораторов | 2520 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |
| 49 | Ул. Александра Орехова | 4200 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 50 | Ул. Игольникова | 3840 | 0,64 | 0,64 |  |  |  |
| 51 | Ул. Льва Толстого | 6000 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 230280 | 38.38 | 21.09 | 7.13 | 10.16 |  |
|  | С. Трофимовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Степная | 1560 | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 2 | Ул. Русская | 2100 | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 3 | Ул. Демократическая | 1200 | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 4 | Ул. Рабочая | 2100 | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 5 | Ул. Пролетарская | 1200 | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 6 | Ул. Трофимовская | 2400 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |
| 7 | Ул. Центральная | 6600 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
|  | Итого: | 17160 | 2.86 | 1.5 | 0.0 | 1.36 |  |
|  | Пос. Песчаный Дол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Степная | 2040 | 0,34 |  |  | 0,34 |  |
| 2 | Ул. Озерная | 2160 | 0,36 |  |  | 0,36 |  |
| 3 | Пер. Озерный | 1620 | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  | Итого: | 5820 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.97 |  |
|  | Пос. Каменный Дол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Полевая | 3900 | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 2 | Ул. Мира | 2400 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |
|  | Итого: | 6300 | 1.05 | 0.40 | 0.0 | 0.65 |  |

Общая протяженность улиц составляет 43.26 км, в том числе по покрытию: асфальт – 22.99 км, щебень – 7.13 км, грунт – 13.14 км. Площадь проезжей части составляет 259560 кв.м. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры поселения представлена территориями объектов электро -, тепло -, газо - водоснабжения и водоотведения. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерное обеспечение сельского поселения Утёвка включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

Село Утёвка, административный центр

Централизованное водоснабжение села осуществляется водозабором подземных вод, расположенном на левом склоне долины р.Самара, состоит из 7 скважин, 2 из которых не имеют соответствующего оформления. Глубина скважин 34-35 м.(допустимое понижение 20-27м). Качество воды не отвечает полностью требованиям СаНПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая». Водозабор располагается на 3-х площадках:

1-я площадка из 5 скважин в районе трассы Самара-Оренбург. Насосной станцией 1-го подъема вода подступает в три емкости по 250 м3 каждая, откуда насосной станцией 2-го подъема, производительностью 90 м3/час, по 2-м водоводам диаметром 150 подается в сеть села. Дебит скважин 34 м3/час. Производительность 261930 м3/год.

2-я площадка из одной скважины и водонапорной башни расположена в районе ул.70 лет Советской Власти.

3-я площадка  из одной скважины и водонапорной башни расположена в конце ул. Комсомольская.

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. Согласно лицензии №  01076 ВЭ отбор подземных вод не должен превышать 820 м3/сутки, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 262,2м3/сутки, на производство- 483,1 м3/сутки, потери в сетях 74,7 м3/сутки. Зоны санитарной охраны (ЗСО) 1-ый пояс – 30 м. Все водозаборы работают в единую сеть села. Общая протяженность сетей из труб: металлических, а/цементных, чугунных – составляет 38,7 км.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов на сети. (28 шт)

поселок Каменный Дол

Централизованным  водоснабжение поселок обеспечивается водозабором подземных вод, состоящих  из  одной артезианской скважины и водонапорной башни. Глубина скважин – 80 м. Мощность 13853 м3/год. Дебит 51,65 м3/сутки , 8 м3/час при понижении 32м. В настоящее время дебит понизился до 2,7 м3/час.. Расчет зоны санитарной охраны:

Радиус 1-го пояса ЗСО – 30 м, 2-го пояса – вверх по потоку -48м, вниз по потоку- 35м, 3-го пояса – вверх по потоку -462м, вниз по потоку-115м.

Режим эксплуатации скважины – круглогодичный; в течении суток по графику.

Вода отвечает основным требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода» за исключением сухого остатка.

Сети водопровода из полиэтиленовых и стальных труб. Общая протяженность 1,4 км. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушения и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожарного крана на се

поселок Песчаный Дол.

Централизованным водоснабжением поселок обеспечивается водозабором подземных вод, состоящий из одной скважины и водонапорной башни. Глубина скважины – 132м. Дебит на момент сдачи в эксплуатацию составляет 10 м3/час при понижении 40 м- 68,35м3/сут. (4,8 м3/час). Мощность 24947 м3/год.

Вода отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Режим эксплуатации скважин круглогодичный,  в течении суток по графику. Расчетные зоны санитарной охраны:

Радиус 1-го пояса – 30 м, 2-ой пояс –вверх по потоку 81 м., вниз по потоку -74м., 3-ий пояс – вверх по потоку -193м., вниз по потоку -125м.

Вода используется на хозяйственные нужды, пожаротушения и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожарного крана на сети.

Сети водопровода из  труб ПВХ и стальные. Общая протяженность 1,4 км.

село Трофимовка

Централизованным водоснабжением село обеспечивается водозабором подземных вод, состоящих из двух артезианских скважин глубиной 80 м. каждая и 1ВБ. Дебит скважины 117м3/сутки каждая. (13 м3/час). Мощность 85515 м3/год.

Согласно лицензии № 01077 ВЭ водоотбор составляет 234м3/сут (9,76 м3/час).

Режим эксплуатации скважин круглогодичный,  в течении суток по графику.

Вода не отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Расчетные зоны санитарной охраны:

1-ый пояс ЗСО – радиус 30 м; 2-ой пояс – вверх по потоку -174 м для обеих скважин; 3-ий пояс – вниз по потоку -97 м для обеих скважин.

Вода используется на хозяйственные и питьевые нужды, пожаротушения и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожарных гидрантов на сети.

Сети водопровода стальные и из труб ПВХ, ø63-100 , общая протяженность 4,5 км.

Проблемы нехватки воды, улучшение её качества, реконструкция существующих и строительство новых водоводов по всем населенным пунктам сельского поселения Утевка должны решаться по соответствующим программам развития.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Централизованная система канализации во всех населенных пунктах поселения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Дождевые и талые воды отводятся по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Утевка а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания соцкультбыта :  школа, детский сад и ряд жилых домов.

Источником теплоснабжения служит котельная теплопроизводительностью 3.0 Гкал/час. Тепловые сети, общей протяженностью 4,14 км. Трубы диаметром 70-150 мм, износ – 50%.

Индивидуальная жилая застройка, теплоснабжением и горячим  водоснабжением обеспечивается от собственных автономных тепловых источников (котлы различной модификации).

Село Трофимовка, Поселок Каменный Дол, Поселок Песчаный Дол

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Вся застройка обеспечивается теплом и горячим водоснабжением от собственных автономных тепловых источников (котлы различной модификации).

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

село Утевка

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС №48 в с.Покровка. По газопроводу высокого давления 1к. газ поступает через целый ряд ГРП и ШГРП№№  (сведения по которым приведены в перечне, см.табл.№), в которых давление снижается до низкого, по стальным газопроводам низкого давления различных диаметров, проложенных по опорам, газ подается потребителям.

Используется газ на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для всех тепловых источников.

Таблица № 11

| №пп | Наименование | Год ввода в экспл. | Регуляторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШГРП на раме ( в ГРП№13) пер.Уральский 2 (2к) | 1986 | РДГ-80Н |
| 2 | ШГРП на раме ( в ГРП№12) ул.Л.Толстого 22А (2к) | 1985 | РДГ-80Н |
| 3 | ГРП№9п хлебопекарня (2к) | 1997 | РДНК-400 |
| 4 | ШГРП№6 ул.Совхозная (1к) | 1990 | РДБК-50 |
| 5 | ШГРП№7 (2к) | 1995 | РДНК-400 |
| 6 | ШГРП№5 ул.60 лет Советской Власти (2к) | 2002 | РДНК-400 |
| 7 | ШГРП№57 ул.Коммунистическая (2к) | 2001 | РДНК-400 |
| 8 | ШГРП№49 ул.Чапаевская (2к) | 2000 | РДНК-400 |
| 9 | ШГРП№48 ул.Орловская (2к) | 2002 | РДНК-400 |
| 10 | ШГРП№73 ул.Мещерякова (2к) | 2004 | РДНК-400 |
| 11 | ШГРП№5п на ЦРМ временно не работает(2к) | 1996 | РДБК-50 |
| 12 | ШГРП№4п на кот.ПОЖКХ ул.Мостовая временно не работает(2к) | 1998 | РДНК-400 |
| 13 | ШГРП№47 ул.Д.Бедного временно не работает | 2000 | РДНК-400 |
| 14 | ШГРП№32 ФГУ Самарамелиоводхоз (2к) | 1998 | РДГД-20 |
| 15 | ШГРП молочно-товарная ферма (низ.) | 2007 | РДГК-10М |
| 16 | ШГРП№10МС ул. Л.Толстого (сред.) | 2008 | РДГК-10 |

Общая протяженность сетей газоснабжения села Утевка

- 58678,1 п.м.

Из них высокого давления  1к.                              -12945,0 п.м

высокого давления  2к.                              -2892,3 п.м

низкого давления                                       -42840,8 п.м.

поселок Каменный Дол

Снабжение поселка природным газом осуществляется от газопровода высокого давления через ШГРП № 39(с регулятором РДНК-400), в которых давление снижается до низкого, , снижающего давление до низкого. Далее по стальным газопроводам низкого давления различных диаметров, проложенным по опорам, газ подается потребителям.

Используется газ на хозяйственно – бытовые цели и в качестве топлива для всех  тепловых источников.

Общая протяженность сетей газоснабжения поселка Каменный Дол

- 1095,0 п.м.

Из них высокого давления  2к.                              -447,0 п.м

низкого давления                           -648,0 п.м.

поселок Песчаный Дол

Снабжение поселка природным газом осуществляется от газопровода высокого давления от села Трофимовка до ШГРП №38(с регулятором РДНК-400), в которых давление снижается до низкого,, снижающего давление до низкого. Далее по стальным газопроводам различных диаметров,  проложенным по опорам, газ подается потребителям.

Используется газ на хозяйственные цели и в качестве топлива  для всех тепловых источников.

Общая протяженность сетей газоснабжения поселка Песчаный Дол

- 17703,0 п.м.

Из них высокого давления  2к.                              -16183,0 п.м

низкого давления                           -1520,0 п.м.

село Трофимовка

Снабжение села природным газом осуществляется от газопровода высокого давления 2 к. через ГРП №21(с регулятором РДБК-50), снижающего давление до низкого. Далее  по стальным газопроводам различных диаметров низкого давления, проложенным по опорам газ, подается потребителям.

Используется газ на хозяйственно-бытовые цели в качестве топлива  для всех тепловых источников.

Общая протяженность сетей газоснабжения села Трофимовка

- 16824, п.м.

Из них высокого давления  2к.                              -11570,0 п.м

низкого давления                           -5254,3 п.м.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

село Утевка

Источником электроснабжения сельского поселения Утевка служит головная подстанция «Утевка», напряжением 110/10кв, расположенная в села Утевка. Балансовая принадлежность подстанции Самарское ПО Филиала ОАО»МРСК ВОЛГА», «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии от подстанции «Утевка» осуществляется воздушными фидерами 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Сети 10кв и распределительные подстанции принадлежат ЗАО «ССК». Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах. Протяженность сетей ВЛ-10КВ-2км,ВЛ-0,4-50км.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица № 12

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Утевка, питающихся по ЛЭП 10 кВ по состоянию на 01.01. 2008г.

| Фидер | Порядковый номер | ТП |
| --- | --- | --- |
| Фидер №2 | ТП 203/250 | 1ф. – ул. Первомайская 2ф. – ул. Молодежная, ул. Уральская |
|  | ТП 204/250 | 0ф. – «Данс» 1ф. – ул. Самарская, пер. Уральский 2ф. – «Артеп», РайПО |
|  | ТП 205/250 | 1ф. – ул. Набережная, ул. Коммунистическая 2ф. – магазины 3ф. – ул. Крестьянская, ул. Набережная |
|  | ТП 206/250 | 1ф. – быт 2ф. – котельная 3ф. – столовая |
|  | ТП 207/160 | 1ф. – пекарня |
|  | ТП 208/400 | 1ф. – ул. Торговая 2ф. – ДК «Мир» 3ф. – ул. Льва Толстого |
|  | ТП 209/160 |  |
|  | ТП 213/100 | 1ф. – Д.Бедного (чет.) 2ф. – Д.Бедного (не чет.) |
|  | ТП 214/160 | 1ф. – с/х-во 2ф. – быт |
|  | ТП 217/160 |  |
| Фидер №3 | ТП 302/100 | 1ф. - быт |
|  | ТП 303/160 | 1ф. – ул. Пудовкина, ул. Нефтегорская 2ф. – ул. Проживина |
|  | ТП 305/100 | 1ф. – ПМК 2ф. – ПМК гар. 3ф. – «Вика» |
|  | ТП 307/100 | 1ф. – ПМК 2ф. – быт 3ф. – «Вика» |
|  | ТП 308/160 | 1ф. – РайГАЗ 2ф. – ул. Чапаевская 3ф. – пер. Мелиораторов 4ф. – «Билайн» |
|  | ТП 310/160 | 1ф. – ул. Игольникова 2ф. – ул. Фрунзе, ул. Комсомольская 3ф. – ул. Игольникова, ул. Степная |
|  | ТП 312/100 | 1ф. – ул. Оренбургская, ул. Пугачева 2ф. – ул. Саратовская, ул. Оренбургская 3ф. – ул. Оренбургская, ул. Лесная |
|  | ТП 313/160 | 1ф. – ул. Мостовая 2ф. – ул. Комсомольская 3ф. – школьный дом |
|  | ТП 314/250 | 1ф. – ЖКХ 2,4ф. – школа 3ф. – ул. Льва Толстого, интернат |
|  | ТП 315/160 | 1ф. – ул. Красная Площадь 2ф. – ул. Озерная |
|  | ТП 318/160 | 1ф. – детский сад 2ф. – быт |
|  | ТП 301/250 | 1ф. – ул. 70 лет Советской Власти 2ф. – ул. Юбилейная, ул. Погорелова |
| Фидер №7 | ТП 714/250 |  |
| Фидер №8 | ТП 802/100 | 1ф. – ул. Астраханская 2ф. – ул. Самарская (чет.) 3ф. – РайПО |
|  | ТП 806/100 | 1ф. – ул. Н.Чапаевская 2ф. – ул. Дачная |
|  | ТП 809/100 | 1ф. – ул. Пролетарская 2ф. – ул. Крестьянская |

Село Трофимовка

Источником электроснабжения села Трофимовка является существующая головная подстанция «Трофимовка», напряжением 35/10кв, расположенная на улице Трофимовской. Распределение электроэнергии осуществляется по воздушному фидеру N4 напряжением 10кв. Питание потребителей выполнено от четырех трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кв. Все сети принадлежат Самарскому ПО Филиала ОАО «МРСК ВОЛГА» «Самарские распределительные сети».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Посёлок Песчаный Дол

Источником электроснабжения населенного пункта Песчаный дол является существующая головная подстанция «Зуевка»  напряжением 35/10кв,расположенная в с.Зуевка. Распределение электроэнергии   осуществляется по воздушному фидеру N9. Питание потребителей осуществляется от 2-х распределительных подстанций 10/0,4кв по сетям 0,4кв.Сети 6кв и распределительные подстанции принадлежат ОАО»МРСК ВОЛГА»

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,- наружное освещение.

Посёлок Каменный Дол

Источником электроснабжения села Каменный дол служит головная подстанция «Трофимовка», напряжением 35/10 кВ, расположенная в селе Трофимовка. Балансовая принадлежность подстанции Самарское ПО Филиала ОАО «МРСК ВОЛГА» «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии осуществляется по фидеру N3 напряжением 10кв. Питание потребителей осуществляется от одной распределительной подстанции 10/0,4кв по сетям 0,4кв.Сети 10кв и распределительные подстанции принадлежат ОАО»МРСК ВОЛГА»

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Село Утёвка

Телефонизация села Утевка обеспечивается существующей АТС на 800 мест, расположенной в селе Утевка, ул. Торговая, 18.

Распределительные сети выполнены подземным и воздушными кабелями. Распределительные кабели распаиваются в кабельных ящиках (7 шкафов) и распределительных коробках.

Распределительные сети по селу выполнены кабелями, которые прокладываются в земле и на опорах.

Село Трофимовка

Телефонизация села Трофимовка осуществляется от АТС емкостью 50 номеров. АТС принадлежит ОАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Посёлок песчаный Дол

Телефонизация населенного пункта Песчаный дол обеспечивается от существующего таксофона по радиудлиннителю.

Посёлок Каменный Дол

Телефонизация села Каменный Дол обеспечивается от существующего таксофона, расположенного на ул. Мира, по радиоудлиннителю.

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Значительная по площади рекреационная зона расположена в пойме р.Самара в северной части поселения. Кроме того рекреационная зона на территории поселения представлена озелененными территориями общего пользования, лесами, прибрежными зонами многочисленных прудов. К озелененным территориям общего пользования можно отнести сквер по ул. Первомайской и лесной массив по ул. Льва Толстого.

Площадь озеленённых территорий общего пользования составляет .1.35 га.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования может располагаться на землях сельскохозяйственного назначения, землях населённых пунктов и других землях, и состоит из зоны сельскохозяйственных угодий и зоны сельскохозяйственного назначения.

В зону сельскохозяйственных угодий могут включаться пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения, сады (виноградники).

В зону объектов сельскохозяйственного назначения могут включаться объекты сельскохозяйственного производства, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

На территории сельского поселения Утёвка расположен ПСК «Овощной» (2.4), производимая продукция – картофель и зерновые культуры.

### 2.4.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Утевка существует три кладбища.

Кладбище села Утевка находится в границах населенного пункта, в юго-западной части села, площадь кладбища составляет 3.82 га.

Кладбище села Трофимовка расположено за границами населенного пункта, в 110 м к югу отсела, площадь кладбища составляет 0.71 га.

Кладбище (христианское) поселка Песчаный Дол расположено за границами населенного пункта, у северной границы посёлка, площадь кладбища составляет 0.4 га.

В поселке Каменный Дол кладбище находится за пределами населенного пункта, примыкает к северной границе, площадь кладбища составляет 0.4 га.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

В  сельском поселении Утевка размещаются два скотомогильника. Южнее села Утевка расположен закрытый скотомогильник. Северо-западнее села Трофимовка располагается действующий, но не соответствующий ветеринарно-санитарным требованиям скотомогильник.

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

На территории скотомогильника запрещается:

пасти скот и косить траву;

брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов.

Так же на территории сельского поселения имеется несколько неусовершенствованных и несанкционированных свалок.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст. 1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1.Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Утевка располагается 1 памятник архитектуры (таблица 1), кроме того в границах проектирования расположен 8 памятников археологии (таблица 2).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Утевка, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

100 м в условиях сложного рельефа;

50 м на плоском рельефе;

15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

разводящих);

5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица № 13

Памятники истории и культуры с.п. Утевка

| Наименование памятника | Адрес | Датировка | Документ принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь Св.Троицы | Нефтегорский район, с.Утевка | 1885-1992 г. | 426 |

Таблица № 14

Памятники археологии с.п. Утевка

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песчаный Дол I | кург. мог. | Песчаный Дол | 1,5 км св | 19,00 |
| Утевка I | кург. мог. | Утевка | 0,8 км св | 8,30 |
| Утевка IX | кург. один. | Утевка | 1 км ююз | 0,00 |
| Утевка VII | кург. мог. | Утевка | 4 км юз | 6,80 |
| Утевка VIII | кург. мог. | Утевка | ю окраина | 9,00 |
| Утевка X | кург. один. | Утевка | 1 км ю | 5,60 |
| Утевка V | кург. мог. | Утевка | 1,4 км св | 0,00 |
| Утевка VI | кург. мог. | Утевка | Сев.окраина | 0,00 |

#### 2.5.1.2.Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

национальные парки;

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады;

лечебно-оздоровительные местности и курорты.

В границах сельского поселения Утевка расположена особо охраняемая территория «Насаждения сосны обыкновенной».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для сельского поселения Утёвка это - санитарно-защитные зоны производственных объектов, канализационных очистных сооружений (КОС), кладбищ, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, санитарные разрывы магистральных трубопроводов, газораспределительных станций, ЛЭП, автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Утевка представлен в таблице № 14

Таблица № 14

Объекты производственного назначения сельского поселения Утевка м.р. Нефтегорский

| Наименование объекта | Характер производственной деятельности | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСК «Овощной» | Растениеводство | с. Утевка, ул. Сараева,4 | недействует |
| Нефтегорский лесхоз |  | с. Утевка, ул. Сараева,9 | 50 |
| Филиал ООО «Востокстрой» |  | с. Утевка, ул. Л.Толстого,45-2 | 50 |
| Нефтегорский филиал ФГУ «Управление «Самарамелиоводхоз» |  | с. Утевка, ул. Чапаевская,63 |  |
| СПОК «Водник» |  | с. Утевка, ул. Чапаевская,63 |  |
| ООО «Трофимовское» | Растениеводство | с. Трофимовка, ул. Центральная,9-2 |  |
| ООО «Утевское хлебоприемное предприятие |  | с. Утевка | 50 |
| ООО «Утевская жемчужина» | Произодство растительного масла | с. Утевка, ул. Ремонтные мастерские, 3ж | 300 |
| СКПК «Утевский» | Растениеводство | с. Утевка, ул. Первомайская,1 |  |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно Таблице № 15.

Таблица № 15

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистраль-ные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Утёвка канализационные очистные сооружения отсутствуют.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В юго-восточной части села Утевка расположено сельское кладбище площадью 3,82 га. На южной окраине села Трофимовка находится кладбище площадью 0,7 га. На северо-восточной окраине поселка Каменный Дол расположено сельское кладбище площадью около 1 га. Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройке соблюдается.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Утевка, к югу от села Утевка и 200 м к северо-западу от с. Трофимовка располагаются скотомогильники.

Таблица № 16

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Утевка | закрытый | Земляная яма | не соответствует |
| с. Трофимовка | недействующий | Земляная яма | не соответствует |

Радиус санитарно-защитной зоны скотомогильника в районе с. Трофимовка – 1000 м.

#### 2.5.2.5.Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Утевка

Твердые бытовые отходы с. Утевка размещаются на несанкционированной свалке ориентировочной площадью 1 га, расположенной в 300 м севернее крайних жилых домов по ул. Береговой. Кроме того в селе Трофимовка и поселках Каменный Дол и Песчанный Дол также находятся несанкционированные свалки ориентировочной площадью 1, 0,5 и 0,5 га соответсвенно

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в населенных пунктах сельского поселения Утевка оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Утевка пересекают ЛЭП напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Через сельское поселение Утевка проходит автомобильная дорога Р-224 «Самара-Оренбург» федерального значения. В соответствии со СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» автодорога федерального значения «Самара-Оренбург» с максимальной приведенной интенсивностью транспортного потока 5500 авт/сут классифицируется как автодорога IV категории. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети IV категории до застройки необходимо принимать не менее 50 м – до жилой застройки.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Утёвка пересекает трасса магистральных продуктопроводов:

- Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ-Самара», 2 нитки, диаметр 273 мм;

- Бензинопровод «Нефтегорский ГПЗ-Самара», 2 нитки, диаметр 273 мм;

- Нефтепровод «Гурьев-Самара», диаметр 720 мм

- Газопровод «Оренбург-Самара», диаметр 1000 мм

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице № 17.

Таблица № 17

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Утевка

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ-Самара» | 273 | 150 |
| Нефтепровод «Гурьев-Самара» | 720 | 150 |
| Газопровод «Оренбург-Самара» | 1000 | 250 |
| Газопровод-отвод на ГРС № 78 с. Кулешовка | 150 | 100 |
| Бензинопровод «Нефтегорский ГПЗ-Самара» | 273 | 75 |

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 220 кВ,110 кВ, 35 кВ,10кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

до 20кВ-10м;

35кВ-15м;

110кВ-20м;

220 кВ-25м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Самара составляет 200 м. Кроме того, на территории с.п. Утевка располагается множество пойменных и других озер с площадью водного зеркала менее 0,5 км2, для данных водных объектов водоохранная зона также совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса р. Самара составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Проекты зон санитарной охраны скважины №3203 в пос. Песчаный Дол, скважины № 3649 в с. Трофимовка и скважины №2632 в пос. Каменный Дол разработаны ООО «Пирс» в 2009 году.

Размеры поясов ЗСО скважины пос. Песчаный Дол представлены в таблице № 18.

Таблица № 18

Пояса ЗСО водозаборов пос. Песчаный Дол

| Пояс | Размер пояса ЗСО |
| --- | --- |
|  | север | юг | запад | восток |
| 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 74 | 81 | 30 | 30 |
| 3 | 125 | 192 | 275 | 275 |

Размеры поясов ЗСО скважины п. Каменный Дол представлены в таблице № 19

Таблица № 19

Пояса ЗСО водозаборов пос. Каменный Дол

| Пояс | Размер пояса ЗСО |
| --- | --- |
|  | север | юг | запад | восток |
| 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 43 | 43 | 48 | 35 |
| 3 | 248 | 248 | 115 | 462 |

Размеры поясов ЗСО скважины с. Трофимовка представлены в таблице № 20.

Таблица № 20.

Пояса ЗСО водозаборов с. Трофимовка

| Пояс | Размер пояса ЗСО |
| --- | --- |
|  | север | юг | запад | восток |
| 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 37 | 37 | 174 | 97 |
| 3 | 238 | 238 | 781 | 264 |

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

Согласно данным отдела ГО и ЧС Администрации Нефтегорского района, в возможную зону затопления паводком 4% обеспеченности на территории с.п. Утёвка попадают следующие объекты (таблица № 21).

Таблица № 21

Объекты, попадающие в зону затопления паводком 4% обеспеченности

| Населенные пункты | Объекты экономики | Нефте-, -газопроводы | Автомобильные и железные дороги, мосты федерального значения, ЛЭП | Скотомогильники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Утевка (72 жилых дома, количество человек, проживающих в зоне затопления -157, площадь затопления сельхозугодий – 2,7 км2, населенного пункта-0,12 км2) | Структурные подразделения ЦДНГ №5 ЮГМ ОАО «Самаранефтегаз» участок № 1 с.Кулешовка, кол-во нефтяных насосов – 18 шт | Магистральный газопровод (до 1,8 км) | Федеральная автомобильная дорога Р 224 Самара-Оренбург на участке с 88 км до 90 км | ЗАО «Бариновское» |

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Утевка расположены месторождения нефти и кирпичных глин.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Утевка к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Утёвка обслуживается подразделением пожарной охраны №104, расположенным в селе Утёвка, ул. Торговая, д.3. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожарный пирс оборудован на озере Приказное, подъезд организован по улицам Чапаевская, Крестьянская.

## 2.7. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТИРУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ

В 1986 году по заказу Отдела по делам строительства и архитектуры Куйбышевского облисполкома, институтом КУЙБЫШЕВГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ, был выполнен проект планировки и застройки посёлка Трофимовка совхоза «Утёвский» Нефтегорского района.

Численность населения составляла 245 человек, проектная численность населения на расчётный срок должна была составить 440 человек (на 01.01.2011г. численность населения составила 282 человека). Проектом предусматривалось развитие жилищного строительства, объектов культурно-бытового обслуживания, а также инженерное обеспечение и благоустройство села.

Развитие жилой зоны предполагалось преимущественно в западном направлении, что было частично реализовано застройкой по ул. Трофимовской и ул. Центральной.

Развитие производственной зоны не планировалось, так как существующая  в северной части посёлка производственная зона была достаточно развита.

Из запланированных объектов культурно-бытового обслуживания в настоящее время в посёлке имеются: дом культуры, магазин, ФАП, здание детского сада, (в настоящее время здание комплексного использования).

В целом территориальное развитие посёлка соответствует ранее разработанному проекту.

В 1989 году институтом «Росагроплодоовощпромпроект» был выполнен проект «Корректировка генерального плана с. Утёвка».

Численность населения на момент его разработки составляла 4253 человека, проектная численность населения на расчётный срок должна была составить 4903 человека (на 01.01.2011г. численность населения составила 6092 человека).

Развитие территорий жилой застройки намечалось в южном, юго-восточном и западном направлении, однако жилищное строительство осуществлялось преимущественно на освоенных территориях (ул. Д.Бедного, ул. 70 лет Сов.Власти, ул. Фрунзе).

Производственные зоны сохранялись в существующих границах.

Проектируемые рекреационные зоны в районе озера Приказное и в южной части села не были сформированы. Также не получили активного развития и общественные центры.

За прошедший после разработки генерального плана период, запланированные в ГП мероприятия, практически не были реализованы.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области в числе прочих были учтены следующие мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области:

реализация на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области Областной целевой программы модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утвержденной Законом Самарской области от 12.05.2005 №108-ГД, и мероприятий Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261:

- строительство автодороги «Самара - Оренбург» - Утевка - Максимовка - п. Ильменевский, IV категории, протяжённостью 0.4 км, в 2016-2025 г.;

- строительство объездной автодороги с. Утевка, IV категории протяжённостью 10.0 км, в 2007-2015 г.

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Утёвка были учтены следующие мероприятия Схемы территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261:

В сфере развития системы газоснабжения

Проектирование газопровода низкого давления от угла поворота газопровода высокого давления перед газораспределительным пунктом №9П до жилого дома №40 по ул.Новочапаевской с установкой шкафного газорегуляторного пункта в с.Утевка

В сфере развития жилищного строительства

- подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития жилой застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В сфере развития образования:

- строительство дошкольного образовательного учреждения в с. Утевка – на 140 мест.

В сфере развития отдыха спорта и туризма:

- строительство спортивно-оздоровительного центра в с. Утевка,

- реконструкция стадиона в с. Утевка.

В сфере развития культуры:

- реконструкция Дома культуры в с. Утевка.

Мероприятия межпоселенческого характера

Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления, ликвидация всех очагов загрязнения не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, несанкционированных свалок, отстойников, развитие систем использования вторичных ресурсов.

Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий:

- строительство дамбы обвалования в с. Утевка;

- противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УТЁВКА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Нефтегорский, в том числе и в сельском поселении Утевка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Утевка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Утевка по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Утевка на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Утевка к 2020 году возрастет до 6804 человек, к 2030 г. – до 7077 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Утевка по погодовому балансу)

Рис.14

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Утевка с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Утевка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Утевка можно разместить 587 участков под индивидуальное жилищное строительство – 199 участков на 1-ю очередь и 388 участков на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Нефтегорский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Утевка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Утевка, при полном их освоении будет проживать 1761 человек.

В целом численность населения с.п. Утевка к 2020 году возрастет до 7156 человек, к 2030 г. – до 8320 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Утевка с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 112 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 177 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 54 подростка в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице № 22 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Утевка с учетом освоения резервных территорий.

Таблица № 22

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Утевка с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Утевка |
| I. | Общая численность населения | 7156 | 8320 | 597 | 1164 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1395 | 1622 | 116 | 227 |
|  | до 6 лет | 452 | 526 | 38 | 74 |
|  | от 7 до 15 | 722 | 840 | 60 | 117 |
|  | от 16 до 17 лет | 221 | 256 | 18 | 36 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 4363 | 5072 | 364 | 710 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1619 | 1882 | 135 | 263 |
| с. Утевка |
| I. | Общая численность населения | 6422 | 7586 | 330 | 1164 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1252 | 1479 | 64 | 227 |
|  | до 6 лет | 406 | 479 | 21 | 74 |
|  | от 7 до 15 | 648 | 766 | 33 | 117 |
|  | от 16 до 17 лет | 198 | 234 | 10 | 36 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 3915 | 4625 | 201 | 710 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1453 | 1716 | 75 | 263 |
| с. Трофимовка |
| I. | Общая численность населения | 387 | 387 | 105 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 75 | 75 | 20 | - |
|  | до 6 лет | 24 | 24 | 7 | - |
|  | от 7 до 15 | 39 | 39 | 11 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 12 | 12 | 3 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 236 | 236 | 64 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 88 | 88 | 24 | - |
| п. Каменный Дол |
| I. | Общая численность населения | 88 | 88 | 54 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 17 | 17 | 11 | - |
|  | до 6 лет | 5 | 5 | 3 | - |
|  | от 7 до 15 | 9 | 9 | 6 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 3 | 3 | 2 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 54 | 54 | 33 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 20 | 20 | 12 | - |
| п. Песчаный Дол |
| I. | Общая численность населения | 259 | 259 | 108 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 50 | 50 | 21 | - |
|  | до 6 лет | 16 | 16 | 7 | - |
|  | от 7 до 15 | 26 | 26 | 11 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 8 | 8 | 3 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 158 | 158 | 66 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 59 | 59 | 24 | - |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- для развития села Утёвка необходимы новые площадки в планируемых границах населённого пункта, так как в современных границах села отсутствуют резервные площадки для перспективного строительства;

- развитие села Трофимовка, посёлков Каменный Дол и Песчаный Дол предполагается в установленных границах.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В границах села Утёвка планируется строительство на трёх площадках:

- Площадка№1 расположена к востоку от ул. Д.Бедного в границах ул.Комсомольской и продолжения ул.Мелиораторов.

- Площадка №2 расположена в южной части села, преимущественно за существующими границами.

- Площадка №3 расположена в западной части села, с частичным размещением за существующими границами.

- В границах села предусматривается уплотнение существующей застройки.

В селе Трофимовка планируется уплотнение существующей застройки

В посёлке Каменный Дол планируется уплотнение существующей застройки В посёлке Песчаный Дол планируется уплотнение существующей застройки

При разработке архитектурно-планировочной организации территорий населённых пунктов была учтена их существующая планировочная структура.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон предполагается как на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Утёвка, так и на новых участках в планируемых границах. Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области, площадки под развитие жилищного строительства на территории сельского поселения Утёвка, предусматривались в селе Утёвка за существующими границами населённого пункта, площадью 63 га. В проекте генерального плана были уточнены местоположение и площадь территорий, предлагаемых под развитие населённого пункта. На новых участках планируется индивидуальная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в индивидуальной жилой застройке расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены Решением Собрания представителей Нефтегорского района № 273 от 26 ноября 2007 года  в размере 700 кв. м – 2500 кв. м. (для расчётов размер участка принят 2000 кв. м).

Площадь жилой зоны увеличится на …га и составит …га.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Генеральным планом предусматривается:

В селе Утёвка

На 1 очередь строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

– строительство 110 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 22000 кв. м, расчётная численность населения составит 330 человек;

На расчетный срок строительства

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №1

на проектируемой территории, общей площадью 5.6 га, планируется размещение 28 индивидуальных жилых домов общей площадью 5600 кв. м, расчётная численность населения 84 человека;

ПЛОЩАДКА №2

на проектируемой территории, общей площадью 52.0 га, планируется размещение 260 индивидуальных жилых домов общей площадью 52000 кв. м, расчётная численность населения 780 человек;

ПЛОЩАДКА №3

на проектируемой территории, общей площадью 20.0 га, планируется размещение 100 индивидуальных жилых домов общей площадью 20000 кв. м, расчётная численность населения 300 человек.

В селе Трофимовка

На 1 очередь строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

– строительство 35 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 7000 кв. м, расчётная численность населения составит 105 человек.

Новое строительство:

В посёлке Каменный Дол

На 1 очередь строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

– строительство 18 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 3600 кв. м, расчётная численность населения составит 54 человека.

В посёлке Песчаный Дол

На 1 очередь строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

– строительство 36 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 7200 кв. м, расчётная численность населения составит 108 человек.

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит 39800 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего составит 124900 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 17,4 кв.м/чел.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 77600 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего и первой очереди строительства составит 202500 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 24.3 кв.м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются из объектов социальной инфраструктуры, планируемых в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения

на первую очередь строительства:

-  в с. Утёвка до 6422 чел.

- в с. Трофимовка до 387 чел.

- в п. Каменный Дол до 88 чел.

- в п. Песчаный Дол до 259 чел.

Всего по поселению до 7156 человек;

На расчётный срок строительства:

-  в с. Утёвка до 7586 чел.

- в с. Трофимовка до 387 чел.

- в п. Каменный Дол до 88 чел.

- в п. Песчаный Дол до 259 чел.

Всего по поселению до 8320 человек;

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице № 23

Таблица № 23

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (524) | 367 | 140 | 227 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (840), 75% детей от 16 до 17 лет (258) | 1033 | 968 | 65 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании | 40 |  |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию | не указано в задании | 150 |  |
|  | ФАП | объект | по заданию | не указано в задании | 3 |  |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | 5 |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 6.65 | 2.1 | 4.55 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 1664 | 600 | 1064 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 830 | 0 | 830 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 165 | 1373 | 490 | 883 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 41.6 | 23,4 | 18.2 |
|  |  | чит. мест | 4 | 33 | 20 | 13 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 237 | 1982 | 1754 | 228 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 333 | 160 | 173 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 58 | 7 | 51 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 250 | 0 | 250 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 12 | 0 | 12 |
|  | бани | место | 7 | 58 | 0 | 58 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 50 | 0 | 50 |

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается

с. Утёвка

на 1 очередь строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Реконструкция здания центра социального обслуживания населения для размещения ДОУ на 100 мест(3.1);

Реконструкция существующего здания Дома Культуры (8.1),(СТП);

Новое строительство

Строительство ДОУ на 140 мест, в южной части села на продолжении улиц Юбилейной и 70 лет Советской Власти(3.2), (СТП)

Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 400 кв.м зеркала воды, спортивными залами общей площадью пола 450 кв.м (7.2), (СТП)

Строительство кафе на 100 пос. мест(10.1);

Строительство предприятия бытового обслуживания на 20 рабочих мест (11.1);

Строительство бани на 40 помывочных мест(12.1);

На расчётный срок строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство культурно-развлекательного центра на 800-900 посетительских мест (8.1), с библиотекой на 18,0 тысяч единиц хранения и 10-15 читательских мест (8.2);

Строительство кафе на 25 пос. мест(10.3);

Строительство гостиницы на 50 мест(15.1);

ПЛОЩАДКА № 1

Строительство кафе на 20 пос. мест(10.2);

Строительство предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест (11.2);

Строительство магазина торговой площадью 20 кв. м (9.1);

ПЛОЩАДКА № 2

Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 400 кв. м зеркала воды, спортивными залами общей площадью пола 450 кв. м (7.4);

Строительство магазина торговой площадью 70 кв. м (9.2);

Строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест (11.3);

ПЛОЩАДКА № 3

Строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест (11.4);

Строительство магазина торговой площадью 30 кв.м (9.3);

ПРОЕКТИРУЕМАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 250 кг белья в смену, химчисткой на 12 кг вещей в смену, баней на 20 помывочных мест (с учетом обслуживания жителей всего поселения) (12.2).

с. Трофимовка

на 1 очередь строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Реконструкция здания комплексного использования под образовательный центр с ДОУ на 50 мест (3.1) и образовательным учреждением на 50-60 учащихся(4.1);

Строительство многофункционального здания с магазином торговой площадью 60 кв. м (9.1), кафе на 15-20 мест (10.1), предприятием бытового обслуживания на 3-4 рабочих места (11.1), спортивным залом общей площадью пола 80 кв. м (7.2);

Строительство христианского Храма (16.1).

п. Каменный Дол

на 1 очередь строительства

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство центра досуга с залом на 20-25  посетительских мест (8.1), с библиотекой на 0,44 тысяч единиц хранения (8.2) и спортивным залом площадью 20-30 кв.м (7.2);

Строительство магазина торговой площадью 20 кв.м (9.1);

п. Песчаный Дол

на 1 очередь строительства

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Реконструкция сельского клуба с увеличением вместимости до 45-50 мест (8.3), с библиотекой на 1.3 тысяч единиц хранения (8.1);

Новое строительство

Строительство многофункционального здания с магазином торговой площадью 20 кв. м (9.1), кафе на 10-15 мест (10.1), предприятием бытового обслуживания на 2-3 рабочих места (11.1), спортивным залом общей площадью пола 52 кв. м (7.2);

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках, как в границах населённых пунктов, так и за их пределами. Производственным предприятиям, имеющим СЗЗ, распространяющиеся на жилую, рекреационную, общественно-деловую зоны, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации производства, либо изменить вид производства, для уменьшения класса опасности и, соответственно, размера СЗЗ.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Утевка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

село  Утевка а/ц, посёлок Каменный Дол, посёлок Песчаный Дол и село Трофимовка.

Согласно СТП Муниципального района 	Нефтегорский для бесперебойного водоснабжения населения сельского поселения Утевка водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- закрытие существующего водозабора в связи с нарушение зон санитарной охраны и, как следствие, качество воды не отвечает санитарным требованиям по всем показателям, включая биологические и химические.

- изыскание и строительство нового водозабора с учётом существующей и перспективной застройки.

- строительство водозаборных очистных сооружений;

Согласно проекту Генерального плана:

- реконструкцию и замену изношенного оборудования и сетей водопровода на трубы из полиэтилена.

- строительство новых водоводов и уличных сетей, для площадок новой застройки.

- устройство зон санитарной охраны водозаборов.

Согласно проекту генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Новое строительство в районе существующей застройки может быть подключено к существующим сетям с обязательным выполнением условий владельца сетей

Таблица № 24

Расходы воды на новое строительство

| .N п п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяж. сетей h км | Водоотве дение М3/сут | Протяженность сетей h км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/сек 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Утевка а/ц. |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | 110 инд. ж. д. фрагментар. | 330 | 79,20 | 12,87 | 54 | 23,10 | 2,22 | 79,20 | К1-3,14 НК1-0,86 |
| 1.2 | Спортивный комплекс с бассейном 400м2 зер.воды |  | 22,00 подпит х-быт. 24,00 | зап. 20,00 х-Быт. 12,00 |  |  |  | техн. 22,00 х-быт 24,00 |  |
| 1.3 | Ферма КРС на 500-1000 голов |  | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  | Расчётный срок строительства. Новое строительство |
| 1.4 | Площадка№1 28 инд. ж. д. | 84 | 20,16 | 4,91 | 54 | 5,88 | 1,05 | 20,16 | К1-0,98 НК1-1,88 |
| 1.5 | Площадка№2 260 инд. ж. д. | 780 | 187,20 | 17,24 | 54 | 54,60 | 4,32 | 187,20 | К1-4,74 НК1-1,63 |
| 1.6 | Спортивный комплекс с бассейном 400м2 зер.воды |  | 22,00 подпит х-быт. 24,00 | зап. 20,00 х-Быт. 12,00 |  |  |  | техн. 22,00 х-быт 24,00 |  |
| 1.7 | Площадка№3 100 инд. ж. д. | 300 | 72,00 | 6,24 | 54 | 21,00 | 2,7 | 72,00 | К1-2,77 НК1-1,07 |
|  | посёлок Каменный Дол. |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | 18 инд. ж. д. фрагментар. | 54 | 12,96 | 3,16 | 54 | 3,78 | 0.74 | 12,96 |  |
|  | посёлок Песчаный Дол. |
|  | Первая очередь строительства. |
| 3.1 | 36 инд. ж. д. фрагментар. | 108 | 25,92 | 5,62 | 54 | 7,56 | 0.9 | 25,92 |  |
| 3.2 | Ферма ОТФ на 1000 голов |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  | село Трофимовка. |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
| 4.1 | 35 инд. ж. д. фрагментар. | 105 | 25,20 | 5,46 | 54 | 7,35 | 1.63 | 25,20 |  |
| 4.2 | Ферма ОТФ на 1000-1500 голов |  | 19,0 |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  | Ферма КРС на 300 голов |  | 11,0 |  |  |  |  | 11,00 |  |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация.

село  Утевка а/ц, посёлок Каменный Дол, посёлок Песчаный Дол и село Трофимовка.

Согласно СТП Муниципального района Нефтегорский для улучшения  условий жизни населения сельского поселения Утёвка и для улучшения  экологической обстановки в селе необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

-проектирование и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) для  поселения Утёвка.

- запроектировать и построить сети канализации и сооружений на них, для существующей застройки и вновь проектируемой застройки:

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до строительства очистных сооружений в селе Утевка и посёлке Ветлянка  предусматривается строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в селе Утевка и посёлке Ветлянка.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования застройщиком.

Наружные сети канализации выполняются из труб современных материалов.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

село  Утевка а/ц, посёлок Каменный Дол, посёлок Песчаный Дол и село Трофимовка.

Согласно проекту генерального плана всё новое строительство теплом обеспечивается от проектируемых теплоисточников.

Для  нормального обеспечения теплом потребителей, от существующей системы теплоснабжения, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в котельной заменить устаревшее оборудование на современное автоматизированное, с более высоким КПД;

- заменить все изношенные трубопроводы тепловых сетей;

- заменить разрушенную теплоизоляцию тепловых сетей на современные конструкции и покрытия;

- установить тепловые счётчики у каждого потребителя;

- в целях экономии тепловой энергии, а, следовательно и топлива, там, где это возможно в существующей застройке и в проектируемом соцкультбыте, применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Согласно проекту генерального плана, теплоснабжение вновь проектируемой застройки, решается следующим образом:

- для соцкультбыта источником тепла служат – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

Возможен вариант подключения к существующей котельной в селе Утёвка, на условиях владельца сетей.

Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в тепловых пунктах зданий.

Вся индивидуальная жилая застройка теплом обеспечивается от собственных теплоисточников, каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Тепловые сети от отопительных модулей выполнять подземными или надземными, в современной теплоизоляции.

Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемый соцкультбыт, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица № 25

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | село Утёвка. |
|  | Первая очередь строительства. |
| 1.1 | Реконструкция здания ДОУ | 140 мест | 214 300 |
| 1.2 | Реконструкция здания СДК (согласно СТП) |  | 20 000 |
| 1.3 | ДОУ (согласно СТП) | 140 мест | 214 300 |
| 1.4 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом(согласно СТП) | 400 м2 450 м2 | 920 000 |
| 1.5 | Кафе | 100 пос. мест | 760 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания | 20 раб. мест | 124 000 |
| 1.7 | Баня | 40 мест | 513 000 |
| 1.8 | Ферма КРС на 500-1000 голов |  | 155 000 |
|  | Расчётный срок строительства. В существующей застройке |
| 1.9 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 18 ед. хранения и 10-15 читат. мест | 800-900 посещений | 437 000 |
| 1.10 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 1.11 | Гостиница | 50 мест | 450 000 |
| 1.12 | Автостанция |  | 40 000 |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка № 1 |
| 1.13 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
| 1.14 | Предприятие бытового обслуживания | 5 раб. мест | 31 000 |
| 1.15 | Магазин | Торговый зал 20 м2 | 5000 |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка № 2 |
| 1.16 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом(согласно СТП) | 400 м2 450 м2 | 920 000 |
| 1.17 | Магазин | Торговый зал 70 м2 | 17 000 |
| 1.18 | Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест | 62 000 |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка № 3 |
| 1.19 | Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест | 62 000 |
| 1.20 | Магазин | 30 м2 | 8 000 |
| 1.21 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней, химчисткой на 12 кг вещей | 250 кг белья 20 мест | 225 000 |
|  | посёлок Каменный Дол. |  |  |
|  | Первая очередь строительства. В существующей застройки |
| 2.1 | Досуговый центр с библиотекой и спортивным залом | 25 посещ. 20-30 м2 | 280 000 |
| 2.2 | Магазин | 20 м2 | 5 000 |
|  | посёлок Песчаный Дол. |  |  |
|  | Первая очередь строительства. В существующей застройки |
| 3.1 | Реконструкция здания СДК | 45-50 мест | 20 000 |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство |
| 3.2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, с предприятием бытового обслуживания , спортзалом | 20 м2 15 мест 2 раб.места, 52 м2 | 51 000 |
|  | село Трофимовка. |  |  |
|  | Первая очередь строительства. В существующей застройки |
| 4.1 | Реконструкция здания под ДОУ | 50 мест | 100 000 |
| 4.2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, с предприятием бытового обслуживания , спортзалом | 60 м2 15 мест 2 раб.места, 80 м2 | 61 000 |
| 4.3 | Христианский Храм |  | 20 000 |
| 4.4 | Ферма ОТФ на 1000-1500 голов |  | 115 900 |
| 4.5 | Ферма КРС на 300 голов |  | 46 350 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

село  Утевка а/ц, посёлок Каменный Дол, посёлок Песчаный Дол и село Трофимовка.

Согласно СТП Муниципального района Нефтегорский: определена потребность в строительстве газопроводов в с.Утевка – 0,3 км (внутрипоселковый), проектирование газопровода низкого давления — 1,5 км с устаноской ШГРП в с.Утевка.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения всех населённых пунктов сельского поселения Утёвка, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям владельца сетей.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладка проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели, и в качестве топлива для теплоисточников.

Расход газа посчитан на новое строительство, отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

Таблица № 26

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для тепло-источ. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | село Утёвка. |
|  | Первая очередь строительства. |  |
| 1.1 | Реконструкция здания ДОУ |  |  |  | 33,62 |  |
| 1.2 | Реконструкция здания СДК (согласно СТП) |  |  |  | 3,14 |  |
| 1.3 | ДОУ (согласно СТП) |  |  |  | 33,62 |  |
| 1.4 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом(согласно СТП) |  |  |  | 144,31 |  |
| 1.5 | Кафе |  |  |  | 119,22 |  |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 19,45 |  |
| 1.7 | Баня |  |  |  | 80,47 |  |
| 1.8 | Ферма КРС на 500-1000 голов |  |  |  | 24,31 |  |
| 1.9 | Уплотнение застройки | 110 | 25,3 | 255,26 |  | Г1-1,46 |
|  | Расчётный срок строительства. В существующей застройк |
| 1.10 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 18 ед. хранения и 10-15 читат. мест |  |  |  | 68,55 |  |
| 1.11 | Кафе |  |  |  | 29,8 |  |
| 1.12 | Гостиница |  |  |  | 70,59 |  |
| 1.13 | Автостанция |  |  |  | 6,27 |  |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка № 1 |
| 1,14 | Кафе |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.15 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 4,86 |  |
| 1.16 | Магазин |  |  |  | 0,78 |  |
| 1.17 | Площадка №1 | 28 | 7,66 | 64,97 |  | Г1-0,87 |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка № 2 |
| 1.18 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом(согласно СТП) |  |  |  | 144,31 |  |
| 1.19 | Магазин |  |  |  | 2,67 |  |
| 1.20 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 9,76 |  |
| 1.21 | Площадка №2 | 260 | 54,21 | 603,33 |  | Г1-7,63 |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка № 3 |
| 1.22 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 9,73 |  |
| 1.23 | Магазин |  |  |  | 1,25 |  |
| 1.24 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней, химчисткой на 12 кг вещей |  |  |  | 35,29 |  |
| 1.25 | Площадка №3 | 100 | 23,13 | 232,05 |  | Г1-1,75 |
|  | посёлок Каменный Дол. |
|  | Первая очередь строительства. |
| 2.1 | Досуговый центр с библиотекой и спортивным залом |  |  |  | 43,92 |  |
| 2.2 | Магазин |  |  |  | 0,78 |  |
| 2.3 | Уплотнение застройки | 18 | 6,53 | 41,77 |  | Г1-0,74 |
|  | посёлок Песчаный Дол. |
|  | Первая очередь строительства. |
| 3.1 | Реконструкция здания СДК |  |  |  | 3,13 |  |
|  | Уплотнение застройки | 36 | 10,8 | 83,54 |  | Г1-1,5 |
|  | село Трофимовка. |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. |  |  |
| 4.1 | Реконструкция здания под ДОУ |  |  |  | 15,69 |  |
| 4.2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, с предприятием бытового обслуживания , спортзалом |  |  |  | 9,57 |  |
| 4.3 | Христианский Храм |  |  |  | 3,14 |  |
| 4.4 | Ферма ОТФ на 1000-1500 голов |  |  |  | 18,18 |  |
| 4.5 | Ферма КРС на 300 голов |  |  |  | 7,27 |  |
| 4.6 | Уплотнение застройки | 35 | 10,5 | 81,22 |  | Г1-0,87 Г3-0,52 |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий села Утевка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

производственные предприятия и предприятия сельхозназначения-ll,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

1очередь строительства включает в себя уплотнение существующей застройки.

Расчетный срок строительства включает с себя площадки N1,2,3,4 .На территориях этих проектируемых площадок запроектированы распределительные подстанции напряжением 10/0,4кВ,запитываемые от ПС»Утевка» напряжением 110/10кВ отпайками от воздушных линий ВЛ-10кВ.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства- 225кВТ,

На расчетный срок -780кВТ.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

По территории проектируемой территории проходят линии ВЛ-0,4кВ,которые выносятся за пределы площадки.

Таблица расчета мощности. 1очередь

Таблица № 27

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарная количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома (с коэффициентом 0,8 для сельских поселений) | n=50 1,125 45 |  | 45 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |

Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ

Таблица расчета мощности.1 очередь

Таблица № 28

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 140мест | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 100 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 108 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |  |
| 7. | Детский сад на 140мест | 100 |  | 100 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 100 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 108 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 Х 160кВА |  |
| 12 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |  |

Таблица расчета мощности. Расчетный срок.

Таблица № 29

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 на проектируемой территории |  |  |  |  |
| 1 | Суммарная количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома (с коэффициентом 0,8 для сельских поселений) | n=22 1.48 26 |  | 26 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 30м2 | 7 | 0,8 | 5,6 |  |
| 3 | КБО на 4р.м. | 5 | 0,5 | 2,5 |  |
| 4 | Кафе на 20мест | 21 | 0,7 | 14,7 |  |
| 5 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 51,3 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 55 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА |  |
| 10 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |  |
|  | Длина ВЛ-10кВ |  |  |  |  |

Таблица расчета мощности. Расчетный срок.

Таблица № 30

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N2 на проектируемой территории |  |  |  |  |
| 1 | Суммарная количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома (с коэффициентом 0,8 для сельских поселений) | n=315 1.3 328 |  | 328 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | IШкола на 140уч. | 90 | 0,3 | 27 |  |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 360 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 390 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-3шт 1 х 250кВА-1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,7 |  |  |
|  | Длина ВЛ-10кВ |  |  |  |  |

Таблица расчета мощности. Расчетный срок.

Таблица № 31

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N3 на проектируемой территории |  |  |  |  |
| 1 | Суммарная количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома (с коэффициентом 0,8 для сельских поселений) | n=61 1,045 51 |  | 51 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 53 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 55 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА- |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |  |
|  | Длина ВЛ-10кВ |  |  |  |  |
|  | Вынос линии ВЛ-10кВ с территории площадки |  |  |  |  |

Таблица расчета мощности.  Расчетный срок.

Таблица № 32

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N4 на проектируемой территории |  |  |  |  |
| 1 | Суммарная количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома (с коэффициентом 0,8 для сельских поселений) | n=43 1,18 41 |  | 41 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 43 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 45 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА- |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,71 |  |  |
|  | Длина ВЛ-10кВ |  |  |  |  |
|  | Вынос линии ВЛ-10кВ с территории площадки |  |  |  |  |

Таблица расчета мощности. Расчетный срок.

Таблица № 33

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Развитие общественно-деловой зоны в существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | Магазин 90м2 | 21 | 0,8 | 16,6 |  |
| 2 | КБО на 45 р.м. | 45 | 0,5 | 22,5 |  |
| 3 | Кафе на 80мест | 83 | 0,6 | 50 |  |
| 4 | Гостиница 50мест | 23 | 0,7 | 16 |  |
| 5 | Бассейн | 155 | 0,3 | 46,5 |  |
| 6 | К.Р.Ц. | 373 | 1 | 373 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 525 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 564 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-2шт |  |
| 11. | Бассейн | 155 | 1 | 155 |  |
| 12 | Кафе на 40мест | 41,6 | 0,6 | 25 |  |
| 13 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 180 |  |
| 14 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 15 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 194 |  |
| 16 | Мощность трансформаторов |  |  | ТП 2 Х 160кВА |  |
| Таблица расчета мощности. Расчетный срок. Таблица № 34 № п/п Наименование нагрузок Присоединенная мощность квт Коэффициент одновременности и участия в максимум. Максимальная мощность квт Примечание 1 2 3 4 5 6 Проектируемая коммунальная зона 1 Комплексное предприятие коммунально-бытового лбслуживания с прачечной ,химчисткой и баней 52 1 52 2 Суммарная нагрузка на подстанцию 52 3 Коэффициент мощности cоsY 0,93 4 Полная нагрузка на подстанции, ква 56 5 Мощность трансформаторов 1 х 100кВА |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Телефонизация с.п. Утевка

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Утевка, которое включает в себя: н.п. Утевка, н.п. Трофимовка, н.п. Каменный Дол, н.п. Песчаный Дол, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Первая очередь строительства с.п. Утевка, включает в себя площадки в существующих застройках во всех его населенных пунктах.

Расчетный срок строительства включает в себя площадку №1, №2, №3 и  площадки в существующих застройках всех населенных пунктах.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Утевка: первая очередь – 116 номеров, на расчетный срок – 404 номера. Исходя из этого, проектом предусматривается телефонизация н.п. Утевка от существующей АТС, расположенной  по ул. Торговая,18. Телефонизация выполняется по шкафной системе. Кабель связи прокладывается в земле и по опорам.

Распайка кабелей выполняется в кабельных ящиках и распределительных коробках.

Таблица № 35

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 110 домов | 110 |  |  |
| 2 | ДОУ на 140 мест | 1 |  |  |
| 3 | КБО на 20 р/мест | 1 |  |  |
| 4 | Спорткомплекс с бассейном и залом | 2 |  |  |
| 5 | Кафе на 100 мест | 1 |  |  |
| 6 | Баня на 40 мест | 1 |  |  |
| 7 |  |  | Культурно-развлекательный центр | 4 |
| 8 |  |  | Кафе на 25 мест | 1 |
| 9 |  |  | Гостиница на 50 мест | 1 |
| 10 |  |  | здание автостанции | 1 |
| Площадка №1 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 28 домов | 28 |
| 2 |  |  | Магазин | 1 |
| 3 |  |  | Кафе на 20 мест | 1 |
| 4 |  |  | КБО на 5 р/мест | 1 |
| Площадка №2 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 260 домов | 260 |
| 2 |  |  | Спорткомплекс | 2 |
| 3 |  |  | Магазин | 1 |
| 4 |  |  | КБО | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 100 домов | 100 |
| 2 |  |  | КБО на 10 р/мест | 1 |
| 3 |  |  | Магазин | 1 |
| Итого: | 116 |  | 404 |

Первая очередь: от существующих сетей

Расчетный срок: кабель связи – 8,1 км. ЯКГ – 3 шт.

Шкаф ШР-150 – 1 шт., ШР – 600 – 1 шт.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Трофимовка: первая очередь – 39 номеров, на расчетный срок – 0 номеров. Исходя из этого, телефонизация н.п. Трофимовка  предусматривается от существующей АТС, расположенной  по ул. Центральная, с дальнейшим ее расширением. Телефонизация выполняется путем прокладки кабеля в земле и по опорам с установкой кабельных ящиков.

Таблица № 36

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 35 домов | 35 |  |  |
| 2 | Магазин | 1 |  |  |
| 3 | Кафе на 20 мест | 1 |  |  |
| 4 | КБО на 4 р/мест | 1 |  |  |
| 5 | Спортзал | 1 |  |  |
| Итого: | 39 |  |  |

Первая очередь: кабель связи - 1,5 км.

Ящик ЯКГ – 4 шт.

В н.п. Каменный Дол и н.п. Песчаный Дол телефонизация осуществляется за счет сотовой связи.

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Утёвка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

В Схеме территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области, в разделе «Учет интересов РФ, Самарской области на территории муниципального района Нефтегорский» в перечне объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, расположенных на территории м.р.Нефтегорский отражены следующие мероприятия:

- в селе Утёвка ремонт участка автодороги  «Самара-Оренбург» - Утевка – Максимовка - «Богатое – «Самара – Оренбург»;

- строительство автодороги «Объездная  с. Утёвка»

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

Классификация улично-дорожной сети

Таблица № 37

С. Утёвка

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Первомайская, ул. Орловская, ул.Самарская, ул. Крестьянская, проект. ул. №1. |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Совхозная, ул. Погорелова, ул.Юбилейная, ул. Молодёжная, ул. Уральская( в том числе пер. Уральский), ул. Набережная, ул. 60 лет Сов. Власти, ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Садовая, ул. Саратовская, ул. Оренбургская, ул. Лесная, ул.Озёрная, ул. Крестьянская (от ул.Фрунзе до ул. Озёрной), ул. Игольникова, пер.Первомайский, проект. улицы №№ 2-14. |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. Пугачева, ул. Ал. Орехова, ул. Утёвская, ул. Игольникова (продолжение), ул. Красная Площадь, ул. Торговая, ул. Пролетарская, ул. Ново-Чапаевская, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Астраханская, ул. Большая Садовая, ул. Специалистов, ул. Мелиораторов, ул. Пугачёва (1), ул. Пудовкина, ул. Коммунистическая, ул. Проживина, ул. Нефтегорская, ул. Д. Бедного, ул. 70 лет Сов. Власти, ул. Степная, пер. Комсомольский, пер. Крестьянский, пер. Пролетарский, пер. Приказный, пер. Самарский, пер.Хлебный, проект. улицы №№ 15-26. |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Трофимовка

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул.Центральная |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Трофимовская, ул. Рабочая, ул. Руская, ул. Степная |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул.Демократическая, ул.Пролетарская, Проектируемая ул. № 1 |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Каменный Дол

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. № 1 |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Мира, ул. Полевая, проектируемая ул. №2 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | проектируемая ул. №3 |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Песчаный Дол

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. № 1, проектируемая ул., №2 |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Пер.Озёрный, ул.Озёрная, проектируемая ул. №3 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул.Степная, проектируемые ул. № 4, № 5 |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Утёвка

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка):

Лесная, Оренбургская, Саратовская, Мало-Садовая, Утёвская, Пугачёва, Степная, Нефтегорская, Пудовкина, Набережная, Пролетарская, Озёрная, Большая Садовая, Совхозная, Орловская, Погорелова, Уральская, Дачная, Астраханская. Ново-Чапаевская, Береговая, Юбилейная, 70 лет Советской власти, Коммунистическая, 60 лет Советской власти, Крестьянская, Сараева, Красная Площадь, Комсомольская, Мелиораторов, Игольникова, А.Орехова;

Переулков:

Комсомольский, Крестьянский, Пролетарский, Приказный, Самарский, Уральский.

Строительство новых улиц

Продолжение ул. Уральской (450 м), ул.Набережной (500 м), ул. Чапаевской (1075 м), ул. Мелиораторов (350 м), ул. 70 лет Сов. Власти (130 м);

Строительство в существующей части посёлка: ул. № 6 (300 м), ул. № 7 425 м), ул. № 14 (650 м), ул. № 17 (450 м), ул. № 18 (285 м), ул. № 27 (300 м);

Расчетный срок строительства

Строительство улиц в существующей части посёлка: продолжение ул.Игольникова (475 м);ул. № 25 (350 м), ул. № 26 (275 м);

Строительство улиц на площадке №1: продолжение ул. Фрунзе (100 м), проектируемая улица № 19 (1225 м), № 20 (750 м)

Строительство улиц на площадке №2: проектируемая улица № 1 (1350 м), № 8 (1050 м), ул. № 9 (625 м), ул. № 10 (625 м), ул. № 11 (475 м), ул. № 12 (475 м), ул. № 13 (1025 м), ул. № 21 (160 м), ул. № 22 (1100 м), ул. № 23 (1000 м), ул. № 24 (900 м).

Строительство улиц на площадке №3: продолжение ул.Орловской (900 м);ул. Совхозной (200 м), ул. № 7 (675 м), ул. № 2 (1075 м); ул. № 3 (775 м), ул. № 4 (800 м), ул. № 5 (625 м).

с. Трофимовка

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка):

-ул. Демократическая;

-ул. Центральная;

- ул. Рабочая;

- ул. Русская;

- ул. Пролетарская;

- ул. Степная;

Строительство новых улиц:

- продолжение ул. Демократической (170 м), продолжение ул. Степной (560 м), ул. №1 (350 м).

п. Каменный Дол

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка):

-ул. Мира, ул. Полевая;

Строительство новых улиц:

продолжение ул. Мира (175 м), продолжение ул. Полевой (135 м), ул. № 2 (500 м); ул. № 3 (230 м).

п. Песчаный Дол

на I очередь строительства:

Реконструкция существующих улиц (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка):

-пер. Озёрный;

- ул. Озёрная;

Строительство новых улиц:

продолжение ул. Озёрной (240 м), ул. № 2 (565 м), ул. № 3 (350 м), ул. № 4 (420 м), ул. № 5 (600 м).

Общая протяженность новых улиц составит:

- на I очередь строительства 9.16 км;

- на расчетный срок 17.01 км

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит:

- на I очередь строительства 52.42 км;

- на расчетный срок 69.43 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенных пунктов составит 6.3 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам внешней сети предусмотреть мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка, генеральным планом предусматривается строительство в с. Утёвка автомобильных мостов через овраг Киселевка в районе улиц Дачной и Крестьянской, на 1 очередь строительства.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства и перспективу условно принят уровень автомобилизации 300 и 350 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит:

- на I очередь строительства 1790 автомобилей

- на расчетный срок 2496 автомобилей

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит:

- на I очередь строительства1611 машино-мест

- на расчетный срок 2246 машино-мест

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 1 колонки

- на расчетный срок 2 колонки

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 9 постов

- на расчетный срок 12 постов

В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка, генеральным планом предусматривается строительство здания автостанции в центральной части села.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Утёвка, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха граждан.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

Всего по поселению

-  на 1 очередь строительства 8.6 га,

- на расчётный срок 10.0 га.

В с. Утёвка

-  на 1 очередь строительства 7.7 га,

- на расчётный срок 9.1 га.

с. Трофимовка

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок 0.46 га.

п. Каменный Дол

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок 0.1 га.

п. Песчаный Дол

-  на 1 очередь строительства и  расчётный срок 0.3 га.

Генеральным планом предусматривается:

В с. Утёвка

-  на 1 очередь строительства

- строительство бульвара по ул. Комсомольской, площадью 2.0 га;

- строительство сквера по ул. Уральской и ул. 70 лет Сов. Власти, площадью 0.8 га;

- строительство сквера в районе проектируемого общественного центра по ул. Первомайской, площадью 1.85 га;

-

- на расчётный срок

- строительство сквера на площадке № 2, площадью 2.2 га;

- строительство сквера на площадке № 3, площадью 1.0 га.

с. Трофимовка

на 1 очередь строительства

- строительство сквера по улице Центральной, площадью 0.45 га;

- благоустройство рекреационной зоны, расположенной в границах села;

- благоустройство прибрежной зоны пруда, расположенного в северо-восточной части посёлка.

п. Каменный Дол

на 1 очередь строительства

- благоустройство прибрежной зоны пруда вдоль ул. Мира.

п. Песчаный Дол

на 1 очередь строительства

- строительство сквера, площадью 0.45 га, в границах проектируемых улиц: №2, №3, №5;

- благоустройство прибрежной зоны пруда, расположенной в северо-западной части посёлка.

Всего площадь проектируемых объектов озеленения общего пользования составит:

- на 1 очередь строительства – 5.55 га;

- на расчётный срок - 8.75 га;

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующей составит:

- на 1 очередь строительства – 6.9 га;

- на расчётный срок – 10.1 га;

В расчёте на одного жителя:

- на 1 очередь строительства – 9.6 м2/чел;

- на расчётный срок – 12.1 м2/чел.

Предусматривается создание системы открытых спортивных сооружений:

с. Утёвка

на 1 очередь строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Реконструкция существующего стадиона (7.1),(СТП);

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 2.0 га (7.1);

На расчётный срок строительства:

ПЛОЩАДКА № 2

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 2.0 га (7.3);

с. Трофимовка

на 1 очередь строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.3 га (7.1);

п. Каменный Дол

на 1 очередь строительства

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство открытой спортивной площадки площадью 0.07 га (7.1);

п. Песчаный Дол

на 1 очередь строительства

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.2 га (7.1);

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

- Генеральным планом не предусматривается увеличение зоны специального назначения, за исключением размещения площадки для строительства ямы Беккари, к югу от с. Утевка на расстоянии 1000 м.

В связи с ростом численности населения и развитием территории ожидается увеличение объемов отходов. Вывоз твердых бытовых и промышленных отходов будет осуществляться на территорию планируемого полигона, расположенного на территории сельского поселения Кулешовка.

Расчётные площади кладбищ, с учётом увеличения населения и социальной нормы 0.24 га на 1000 жителей, составят:

- в селе Утёвка 1.82 га,

- в селе Трофимовка 0.09 га,

- в посёлке Каменный Дол 0.021 га,

- в посёлке Песчаный Дол 0.062 га

Площади существующих кладбищ значительно превышают расчётные, поэтому расширение кладбищ не планируется. Ранее запланировано размещение в посёлке Песчаный Дол мусульманского кладбища, к югу от христианского кладбища, площадью 0.4 га. Санитарные разрывы до жилых зон соблюдаются.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Утёвка, предусмотрены мероприятия по развитию агропомышлнного комплекса:

В с. Утёвка

Строительство фермы КРС на 500-1000 голов, площадь участка ориентировочно составит 3-5 га, СЗЗ – 300 м. Генеральным планом предусматривается площадка бывшей фермы в северо-восточной части села (2.1);

В с. Трофимовка

Строительство ОТФ на 1000-1500 голов, площадь участка ориентировочно составит 1.5 – 2.0 га, СЗЗ – 500 м. Генеральным планом предусматривается площадка на территории производственной зоны в северной части села (2.3);

Строительство фермы КРС на 300 голов, площадь участка ориентировочно составит 2.0 га, СЗЗ – 300 м. Генеральным планом предусматривается площадка в северной части села (2.2);

В п. Песчаный Дол

Строительство ОТФ на 1000 голов, площадь участка ориентировочно составит 1.5 га, СЗЗ – 300 м. Генеральным планом предусматривается площадка в южной части села (2.4).

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых):

  - Строительство станции техобслуживания с мойкой с 1 постом (ориентировочный радиус СЗЗ – 50 м);

  - Строительство АЗС (ориентировочный радиус СЗЗ – 50 м);

  - Реконструкция МТФ на 1000 голов скота (ориентировочный радиус СЗЗ – 300 м);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительства канализационных очистных сооружений для с.п. Утевка

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие растительного слоя. Места и условия временного хранения, а также порядок использования снятого плодородного слоя почвы определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и  развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается:

- Ликвидация несанкционированного объекта размещения отходов в с. Утевка

- Строительство ямы Беккари на территории с.п. Утевка.

При строительстве новых скотомогильников предлагается следующий способ обеззараживания биологических отходов: в соответствии с п.4.1.2 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов»,  дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее 25% из расчета 2 кг на 1м2 площади. Непосредственно перед захоронением у павших животных вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы из-за скопившихся газов, а затем трупы обсыпают тем же дезинфектантом.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Ликвидация существующего водозабора и строительство нового за границей с. Утевка;

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261» в 2011 г. на территории с.п. Утевка предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Долина р. Самара (ориентировочная площадь 7940 га);

- Трофимовский овраг (ориентировочная площадь 1138 га);

- Ельцов овраг (ориентировочная площадь 427 га);

- Ветлянка (ориентировочная площадь 1960 га);

- Долина р. Ветлянки (ориентировочная площадь 458 га);

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Утевка на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м (в с. Утёвка пожарный пирс оборудован на озере Приказное).

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо (сельское поселение Утёвка обслуживается подразделением пожарной охраны №104, расположенным в селе Утёвка, ул. Торговая, д. 3. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В с. Утёвка требуется защита территорий, расположенных к северо-западу от ул. Крестьянской и ул. Самарской и к северо-востоку от ул. Фрунзе, от затопления паводковыми водами реки Самара.

Существует несколько способов защиты территории:

- обвалование – устройство дамбы обвалования. Применим при защите ранее застроенных территорий.

- повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод. В связи с тем, что территория является освоенной, осуществление данного мероприятия не возможно.

- понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала. Данный способ защиты территории применяется при использовании существующих или строительстве новых водохранилищ на небольших реках.

Таким образом, устройство дамбы обвалования является наиболее применимым способом защиты села от затопления. В числе мероприятий Схемы территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области отражено строительство дамбы обвалования в с. Утевка.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

5. Борьба с оврагообразованием. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки территории муниципального района.

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Нефтегорский Самарской области», был выполнен ООО «Энергопроектстройизыскания» в 2009 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Утевка образуется в год 1731,09 м3 твердых бытовых и 86,55 м3 крупногабаритных отходов. Смет с территории и накопление жидких бытовых отходов составляет 120 и 3380,00 м3 соответственно. В настоящее время на территории сельского поселения Утевка МУП ЖКХ «Утевское» эксплуатируется 56 контейнеров и не эксплуатируется 38.

Мероприятиями схемы предусмотрена установка 20 контейнеров объемом 0,75 м3 в селе Утевка (дополнительно к 88 имеющимся), а в поселках Каменный и Песчаный Дол – по 2 контейнера. Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Утевка предполагается по двум маршрутам:

- Утевка (гараж) - Утевка - Полигон-Утевка (гараж)

- Утевка (гараж) - Ильменевский - Покровка - Трофимовка - Песчаный Дол - Каменный Дол - Полигон - Утевка (гараж

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

границы сельского поселения Утёвка;

границы села Утёвка, села Трофимовка, посёлка Каменный Дол, посёлка Песчаный Дол, входящих в границы сельского поселения Утёвка Нефтегорского района.

Границы сельского поселения Утёвка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 54-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Утёвка границы села Утёвка скорректированы с учетом развития жилой зоны в восточном направлении (площадка №1), в южном направлении (площадка №2), в западном направлении (площадка №3).

Границы посёлка Песчаный Дол скорректированы с учетом развития производственной зоны в южном направлении.

Границы села Трофимовка и посёлка Каменный Дол не изменялись. При этом границы сельского поселения Утёвка отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Утёвка и посёлка Песчаный Дол будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Утёвка на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Утёвка и посёлка Песчаный Дол и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства –. с. Утёвка и п. Песчаный Дол.

Таблица № 38

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЁВКА

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га |  |  |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га |  |  |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га |  |  |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га |  |  |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га |  |  |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га |  |  |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га |  |  |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га |  |  |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га |  |  |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га |  |  |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га |  |  |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 6559 | 8320 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 1279 | 1622 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 414 | 526 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 662 | 840 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 202 | 256 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 1076 | 1366 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 3999 | 5072 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1484 | 1882 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 85100 | 202500 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 13.0 | 24.3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 140 | 430 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 968 | 1028 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | 40 | 40 |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | 150 | 150 |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 3 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 5 | 5 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 2.1 | 6.67 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 600 | 1662 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 800 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 490 | 1465 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 23.4 | 43.14 |
|  |  | чит. мест | 20 | 35 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 1754 | 1974 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 160 | 340 |
| 4.7. | Учреждения жилищно - коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | 0 | 50 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 250 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | 0 | 12 |
| 4.8.3. | бани | место | 0 | 60 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 59 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 43.26 | 69.43 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0.716 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 13.56 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0.593 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | 17.07 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1965 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | 4.55 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 30298.2 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 4.94 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | 15.34 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Утевка

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Утевка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.